２２号様式の９（第１５条の４関係）

遊戯施設工事監理状況報告書 下記のとおり遊戯施設工事監理状況を報告します。 この報告及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 年 月 日 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 理事長 殿 代表となる工事監理者 住 所 電 話 ( ) 会社名 ( )級建築士事務所（ ）登録第（ ）号 氏 名 ( )級建築士（ ）登録第（ ）号 工事施工者 住 所 電 話 ( ) 会社名 建設業の許可 大臣・知事 第( )号 氏 名 ( )級建築士（ ）登録第（ ）号 遊戯施設を検査した場合 の昇降機等検査員 氏 名 登録番号 第 号 築造主 住 所 電 話 ( ) 氏 名 （法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）記 工 事 現 場; 施設名称. 築造場所; 区 市. 確認・計画通知、 年月日及び番号; 年 月 日 第 号. 遊戯施設概要; ウォータースライド以外の遊戯施設; 固有名称. 一般名称; 平成12年建設省告示1419号別表第 （ ）. 大臣認定等; 有（認定番号 ）・その他（ ）・無. 構造; 鉄骨 鉄筋 鉄骨鉄筋 木造 その他. 定員; 名× 台 編成 計 名. 最高高さ ｍ 回転半径 ｍ 走路全長 ｍ. 上昇・走行・回転・円周速度 下降速度. こう配・傾斜角度 度. 電動機容量 Ｖ× kw× 台. ウォータースライド; 滑走路数 本. 滑走路１; 滑走路高低差 ｍ 滑走路全長 ｍ 平均勾配 度. 滑走路２; 滑走路高低差 ｍ 滑走路全長 ｍ 平均勾配 度. 滑走路３; 滑走路高低差 ｍ 滑走路全長 ｍ 平均勾配 度. 電動機容量 Ｖ× kw× 台. 当初確認済証交付後の計画変更 （有・無）; 法第6条第1項若しくは第18条第3項の計画変更又は法第12条第5項の報告 年 月 日 第 号 （変更内容）. 総合所見. （注意）１ 報告書は、工事完了後、代表となる工事監理者が作成し、完了検査までに２部提出して ください。なお、確認後１部は返却しますので、築造主の方が保管してください。 ２ 工事施工者は、建築確認申請書に記載されている方を記入してください。 ３ 総合所見欄は、工事監理者の監理目標及びその結果に対する所見を記入してください。

（日本産業規格Ａ列4番）

別記第７号　その１

| 遊戯施設工事監理状況調書 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 確 認 項 目 |  |  |  | 添付書類 |  |
|  | ウ ォ ー タ ー ス ラ イ ド | 構造関係 | 1 | 地盤は、沈下、陥没等がなく、排水も問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 基礎は、基礎コンクリートに部分的なき裂、破損がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 構造物・構造体・支柱・はり梁・補助部材等は、さび、腐食破損等がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基礎、構造体は、安全上支障なく施工されている。 | 写真・データ |  |
|  |  | 滑走路関係 | 1 | 滑走路本体に劣化、損傷がないことを確認した。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 滑走路取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 張出し部分(手すり)、飛出防止壁の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  | 発着部関係 | 1 | スタート台、階段床等の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 着水部分本体は損傷がなく、安全に着水できる。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 着水部の水深表示がなされている。 |  |  |
|  |  | 揚水装置関係 | 1 | 揚水装置の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 揚水装置からの漏れ、さび、異音等がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 揚水装置の動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 揚水ポンプの電動機作動試験は適切である。 | データ |  |
|  |  | 電気関係 | 1 | 受電盤、制御盤、操作盤等の取付状況は支障がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 2 | 避雷設備の取付状況等支障がない。 | 写真・データ |  |
|  |  |  | 3 | 配電線、給電線、照明電飾等の取付状況等が支障がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  | 保安関係 | 1 | 安全柵、誘導柵の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 注意事項等の表示が分かりやすい場所にある。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 運行管理規定が作成してある。 |  |  |
|  | (注意) 確認した事項については、項目番号を○で囲んでください。 |  |  |  |  |  |

（日本産業規格Ａ列４番）

その２

|  | 確 認 項 目 |  |  |  | 添付書類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ウ ォ ー タ ー ス ラ イ ド を 除 く | 構 造 部 関 係 | 1 | 地盤は、沈下、陥没等がなく、排水も問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 基礎は、基礎コンクリートに部分的なき裂、破損がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 構造物・構造体・支柱・はり梁・舞台等はさび、腐食破損等がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 基礎、構造体は、安全上支障がなく施工されている。 | 写真・データ |  |
|  |  | 軌道関係 | 1 | 軌条、走路、水路にさび、腐食、緩み等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 支持部材等にさび、腐食、緩み等が認められない。 |  |  |
|  |  | 駆 動 装 置 及 び 伝 達 装 置 | 1 | 電動機、制動機、の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 軸継手の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 軸継手は異音振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 減速機の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 減速機は異音振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 伝達装置の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 伝達装置は異音振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 軸及び軸受装置の取付状況は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 9 | 軸及び軸受装置は磨耗、振動等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 10 | 駆動用歯車装置の取付状況、振動等が問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 11 | 駆動車輪装置の取付け等が問題ない。 |  |  |
|  |  | 巻 上 装 置 | 1 | 巻上装置の取付け、動作に問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 緊張装置の取付けが問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 主索(鎖)に変形、錆等が認められない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 主索(鎖)端部の取付け等が問題ない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | つり合おもりの取付状況に問題がない。 |  |  |
|  |  | 安 全 装 置 | 1 | 非常止め装置の取付状況、動作等支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 緩衝装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 乗物逆行防止装置、乗物急激降下防止装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 制動装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 速度制御装置の取付け、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 追突防止装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 水位検出装置の取付状況、動作等は支障がない。 |  |  |

（日本産業規格Ａ列４番）

その３

|  | 確 認 項 目 |  |  |  | 添付書類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ウ ォ ー タ ー ス ラ イ ド を 除 く | 乗 物 関 係 | 1 | 客席部分の取付状況等が支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 客席部分における側壁等、施錠戸の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 客席部分におけるシートベルト等の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 客席部分における手すり等の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 客席部分を固定する設備の取付け等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 令和2年国土交通省告示第252号に基づき、乗客の手足とその周辺の障害物が接触しない。又は、接触しても負傷しないように対策がなされている。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 台車・車輪装置の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 乗物引止金具・車両連結器等の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  | 油圧装置・空圧装置・揚水装置 | 1 | 油圧装置・空圧装置・揚水装置の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 油圧装置・空圧装置・揚水装置からの漏れ、さび、異音等がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 油圧装置・空圧装置・揚水装置の運転状況は良好である。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全弁の作動、油温保持の状況に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 揚水ポンプ電動機の作動試験は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 6 | アクチュエーテー(離脱防止装置)の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 7 | 配管は漏れ、腐食がなく取付状況に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 機器及び計器類は正常に作動する。 |  |  |
|  |  | 電 気 関 係 | 1 | 受電盤、制御盤、操作盤等の取付状況に支障はなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 2 | 避雷設備の取付状況等に支障がない。 | 写真・データ |  |
|  |  |  | 3 | 配電線、給電線、照明電飾等の取付状況等に支障がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |  |
|  |  |  | 4 | リミットスイッチ、センサーの取付状況、動作等を確認し、支障がない。 |  |  |
|  |  | そ の 他 の 設 備 | 1 | 乗降場・点検用歩廊等の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 安全柵、整理柵の取付状況等に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | 3 | 運転室は見通しが良い場所にあり、乗降を監視できる。 |  |  |
|  |  |  | 4 | 運転開始、終了を知らせる装置があり、正常に作動する。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 客席又は乗り場において、定員、注意事項等の掲示が分かりやすい場所にある。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 非常救出装置の動作が正常に動く。 | データ |  |
|  |  |  | 7 | 負荷試験は適切である。 |  |  |
|  |  |  | 8 | 運行管理規程は作成してある。 |  |  |
|  | (注意) 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。 |  |  |  |  |  |

（日本産業規格Ａ列４番）