## はじめに
（重要なお知らせ）
※令和６年国土交通省告示第974号（令和６年６月28日公布、令和７年７月１日施行）及び令和７年国土交通省告示第53号（令和７年１月29日公布、令和７年7月１日施行）により、建築基準法施行細則等の一部を改正し、定期調査報告書等の一部を変更しました。
※建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年２月２９日公布 国土交通省令第１０号）により、東京都内の各特定行政庁は、建築基準法施行細則等の一部を改正し、定期調査報告書等の様式の一部を変更しました。
※建築基準法施行規則の改正（平成２０年２月１８日公布 国土交通省令第７号）により、東京都内の各特定行政庁は、建築基準法施行細則等を改正し、報告書の様式等を全面的に変更しました。
※平成１７年６月から「定期調査報告概要書」（１部）の提出が必要となりました。 この「定期調査報告概要書」は「定期調査報告書」に入力すると各項目が同じ内容なので自動的に作成されます。
※平成２３年５月からの調査報告書第三面の【３ 石綿を添加した建築材料の調査状況】及び【４ 耐震診断及び耐震改修の調査状況】欄の記載内容を、概要書第一面【５．調査による指摘の概要】欄の【ニ．その他特記事項】に記載することとなりました。記載すべき内容を確認の上、シート保護の解除を行った後、新たに概要書へ記載すべき内容の文言を入力してください。

## 報告書第一面
第４号様式（第11条関係） |  |  |  |  | 定期調査報告書 | [6 empty] | 整理番号 | 0 |  | － | 0 | － | 0
（第一面）
建築基準法第12条第１項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。
|  |  |  | 殿 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
報告者氏名
(所有者（管理者がある場合は管理者））
調査者氏名
【１ 所有者】
【イ 氏名のフリガナ】
【ロ 氏名】
【ハ 郵便番号】
【ニ 住所】
【ホ 電話番号】
【２ 管理者】
【イ 氏名のフリガナ】
【ロ 氏名】
【ハ 郵便番号】
【ニ 住所】
【ホ 電話番号】
【３ 調査者】
(代表となる調査者）
| 【イ 資格】 |  |  | ( | )建築士 |  |  | （ |  | ）登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 特定建築物調査員 | [8 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ロ 氏名のフリガナ】
【ハ 氏名】
【ニ 勤務先】
|  |  |  | ( | )建築士事務所 |  |  | （ |  | ）知事登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ホ 郵便番号】
【ヘ 所在地】
【ト 電話番号】
(その他の調査者）
| 【イ 資格】 |  |  | ( | )建築士 |  |  | （ |  | ）登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 特定建築物調査員 | [8 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ロ 氏名のフリガナ】
【ハ 氏名】
【ニ 勤務先】
|  |  |  | ( | )建築士事務所 |  |  | （ |  | ）知事登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ホ 郵便番号】
【ヘ 所在地】
【ト 電話番号】
【４ 報告対象建築物】
【イ 所在地】
【ロ 名称のフリガナ】
【ハ 名称】
【ニ 用途】
【５ 調査による指摘の概要】
| 【イ 指摘の内容】 |  |  | 要是正の指摘あり |  | （ | 既存不適格） |  |  | 特記すべき事項あり | [5 empty] | 指摘なし |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 【ロ 指摘の概要】 |  | （要是正（既存不適格を除く。))
（既存不適格）
| 【ハ 改善予定の有無】(要是正のみ記入) | [5 empty] | 有（ | 令和 | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 無 |  |  |  | FALSE | FALSE
【ニ その他特記事項】(特記事項のみ記入)
【報告書(写)返送先】
| 〒 |  |  |  |  | ※受付欄 | [7 empty] | ※記事欄 |  |  | ※判定欄
住所
名称
電話
（日本産業規格Ａ列４番）
「報告書（写）返送先」は正・副２部とも同じようにご記入ください。
副本に記入したくない理由がある場合は、正本のみに記入。
返送先を副本のみに記入したり、付箋や送付表等に記入しますと、
対応できない場合がありますので、ご注意ください。
Note on G47: 【５ 調査による指摘の概要】は、調査結果表の入力した内容が自動で入ります

## 報告書第二面
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【１ 敷地の位置】
| 【イ 防火地域等】 |  | □ | 防火地域 |  |  |  |  | 準防火地域 | [6 empty] | その他（ |  |  |  | ） |  | 指定なし |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
【ロ 用途地域】
【２ 建築物及びその敷地の概要】
| 【イ 構造】 |  |  | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | 鉄骨造 | [9 empty] | その他（ | [7 empty] | ）
| 【ロ 階数】 |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  |  | 階
| 【ハ 敷地面積】 | [8 empty] | ㎡
| 【ニ 建築面積】 | [8 empty] | ㎡
| 【ホ 延べ面積】 | [8 empty] | ㎡ |  | （ | 今回報告部分の床面積の合計 | [9 empty] | ㎡）
【３ 階別用途別床面積】 | [6 empty] | 用途 | [7 empty] | 床面積 |  |  |  | 階別床面積の合計
| 【イ 階別用途別】 | （ |  |  |  | 階） | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)（ |  |  |  |  | ㎡)
|  | （ |  |  |  | 階） | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)（ |  |  |  |  | ㎡)
|  | （ |  |  |  | 階） | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)（ |  |  |  |  | ㎡)
|  | （ |  |  |  | 階） | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)（ |  |  |  |  | ㎡)
|  | （ |  |  |  | 階） | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)（ |  |  |  |  | ㎡)
| 【ロ 用途別】 | [5 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | （ | [6 empty] | )（ |  |  |  | ㎡)
【４ 性能検証法等の適用】 |  |  |  |  | 耐火性能検証法 | [6 empty] | 防火区画検証法 |  |  |  | 区画避難安全検証法（ | [6 empty] | 階） | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ |  |  | 階） |  |  | 全館避難安全検証法
[5 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | ） |  |  | 適用なし
【５ 検査対象建築設備】 |  |  |  | 防火設備 |  |  |  | 換気設備 |  |  | 排煙設備 | [5 empty] | 非常用照明装置 | [5 empty] | 給水設備・排水設備 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
【６ 増築、改築、用途変更等の経過】
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [10 empty] | ）
【７ 関連図書の整備状況】
| 【イ 確認に要した図書】 |  |  |  |  | 有 ( |  | 各階平面図あり） | [5 empty] | 無 | [9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 【ロ 初回確認済証】 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [14 empty] | FALSE | FALSE
|  | 交付番号 | [5 empty] | 昭和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
|  | 交付者 |  |  |  | 建築主事 | [7 empty] | 指定確認検査機関（ | [8 empty] | ） | FALSE | FALSE
| 【ハ 直近確認済証】 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [14 empty] | FALSE | FALSE
|  | 交付番号 | [5 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
|  | 交付者 |  |  |  | 建築主事 | [7 empty] | 指定確認検査機関（ | [8 empty] | ） | FALSE | FALSE
| 【ニ 完了検査に要した図書】 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [14 empty] | FALSE | FALSE
| 【ホ 初回検査済証】 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  | （完了年月 |  |  |  | 年 | 月） | [6 empty] | FALSE | FALSE
|  | 交付番号 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
|  | 交付者 |  |  |  | 建築主事 | [7 empty] | 指定確認検査機関（ | [8 empty] | ） | FALSE | FALSE
| 【ヘ 直近検査済証】 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  | （完了年月 |  |  |  | 年 | 月） | [6 empty] | FALSE | FALSE
|  | 交付番号 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
|  | 交付者 |  |  |  | 建築主事 | [7 empty] | 指定確認検査機関（ | [8 empty] | ） | FALSE | FALSE
| 【ト 直近の仮使用】 |  | 交付番号 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
| 【チ 全体計画認定】 |  | 交付番号 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
| 【リ 維持保全に関する準則又は計画】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | [11 empty] | FALSE | FALSE
| 【ヌ 前回の調査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 対象外 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
【８ 備考】
（日本産業規格Ａ列４番）

## 報告書第三面
（第三面） | [28 empty] | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1)
調査等の概要 | [28 empty] | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2)
【１ 調査及び検査の状況】 | [28 empty] | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3)
| 【イ 今回の調査】 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日実施 | [18 empty] | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ロ 前回の調査】 |  | 実施（ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  |  |  | 未実施 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ハ 防火設備の検査】 |  | 実施（ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  |  |  | 未実施（ |  | 年 |  | 月に実施予定） |  | 対象外 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ニ 建築設備の検査】 |  | 実施（ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  |  |  | 未実施（ |  | 年 |  | 月に実施予定） |  | 対象外 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ホ 昇降機等の検査】 |  | 実施（ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） |  |  |  |  | 未実施（ |  | 年 |  | 月に実施予定） |  | 対象外 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【２ 調査の状況】 | [28 empty] | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（敷地及び地盤） | [28 empty] | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【イ 指摘の内容】 | 要是正の指摘あり （ | [7 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 特記すべき事項あり |  |  |  |  | 指摘なし |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ロ 指摘の概要】 | [27 empty] | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（建築物の外部） | [28 empty] | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【イ 指摘の内容】 | 要是正の指摘あり （ | [7 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 特記すべき事項あり |  |  |  |  | 指摘なし |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ロ 指摘の概要】 | [27 empty] | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (18) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (19) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（屋上及び屋根） | [28 empty] | (20) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【イ 指摘の内容】 | 要是正の指摘あり （ | [7 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 特記すべき事項あり |  |  |  |  | 指摘なし |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | (21) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ロ 指摘の概要】 | [27 empty] | (22) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (23) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (24) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
（建築物の内部） | [28 empty] | (25) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【イ 指摘の内容】 | 要是正の指摘あり （ | [7 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 特記すべき事項あり |  |  |  |  | 指摘なし |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | (26) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ロ 指摘の概要】 | [27 empty] | (27) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (28) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (29) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
（避難施設等） | [28 empty] | (30) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【イ 指摘の内容】 | 要是正の指摘あり （ | [7 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 特記すべき事項あり |  |  |  |  | 指摘なし |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | (31) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ロ 指摘の概要】 | [27 empty] | (32) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (33) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (34) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
（その他） | [28 empty] | (35) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【イ 指摘の内容】 | 要是正の指摘あり （ | [7 empty] | 既存不適格） |  |  |  |  | 特記すべき事項あり |  |  |  |  | 指摘なし |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | (36) | [6 empty] | 0 | 0
| 【ロ 指摘の概要】 | [27 empty] | (37) | [6 empty] | 0 | 0
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (38) | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (39) | [6 empty] | 0 | 0
| （注：ロ 指摘の概要については、既存不適格を除く要是正の指摘事項のみについて記載のこと。） | [21 empty] | FALSE | FALSE |  | 第一面用 |  |  | (40) | [6 empty] | 0 | 0
【３ 石綿を添加した建築材料の調査状況】 | [12 empty] | （該当する室） | [15 empty] | (41) | [6 empty] | 0 | 0
| 【イ 該当建築材料の有無】 |  | 有（飛散防止措置 無） | [7 empty] | ( | [8 empty] | ) |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | (42) | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 有（飛散防止措置 有） | [7 empty] | ( | [8 empty] | ) | [8 empty] | (43) | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (44) | [6 empty] | 0 | 0
| 【ロ 措置予定の有無】 |  | 有（ |  |  |  |  | 年 |  | 月に改善予定） | [12 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | (45) | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 無 | [25 empty] | (46) | [6 empty] | 0 | 0
【４ 耐震診断及び耐震改修の調査状況】 | [28 empty] | (47) | [6 empty] | 0 | 0
| 【イ 耐震診断の実施の有無】 |  |  | 有（耐震性の有無 | [6 empty] | 有 |  |  | 無 |  | 不明） | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | (48) | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 無（ |  |  |  |  | 年 |  | 月に実施予定） |  |  |  |  | 対象外 | [12 empty] | (49) | [6 empty] | 0 | 0
| 【ロ 耐震改修の実施の有無】 |  |  | 有 |  |  | 無（ |  |  |  |  | 年 |  | 月に実施予定） |  |  |  | 対象外 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
【５ 建築物等に係る不具合等の状況】
| 【イ 不具合等】 | 有 |  |  | 無 | [17 empty] | FALSE | FALSE
| 【ロ 不具合等の記録】 | 有 |  |  | 無 | [17 empty] | FALSE | FALSE
| 【ハ 改善の状況】 | 実施済 | [7 empty] | 改善予定 （ |  |  |  | 年 | 月に改善予定） | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
予定なし
【６ 備考】
（日本産業規格Ａ列４番）
要是正+既存不適格の件数カウント用
[29 empty] | (1) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (2) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (3) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (4) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (5) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (6) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (7) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (8) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (9) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (10) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (11) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (12) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (13) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (14) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (15) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (16) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (17) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (18) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (19) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[29 empty] | (20) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (21) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (22) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (23) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (24) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (25) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (26) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (27) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (28) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (29) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (30) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (31) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (32) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (33) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (34) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (35) | [6 empty] | 0 |  | 0
[29 empty] | (36) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (37) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (38) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (39) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (40) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (41) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (42) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (43) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (44) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (45) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (46) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (47) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (48) | [6 empty] | 0
[29 empty] | (49) | [6 empty] | 0
Note on I9: 【２ 調査の状況は、調査結果表の入力した内容が自動で入ります

## 報告書第四面
(第四面）
建築物等に係る不具合等の状況
不具合等を把握した年月 | 不具合等の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定)年月 | 改善措置の概要等
（注意）
１ 各面共通関係
① ※印のある欄は、記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
（日本産業規格Ａ列４番）

## 調査結果表その１
建築物の外部 | [9 empty] | 左のリストを選択して移動できます
調査結果表
様式 その１
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 調査者番号
代表となる 調査者
その他の 調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 適用の有無 | 調査結果等 |  |  |  |  | 担当調査者番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正 |  | 特記事項 | 要是正事項 （既存不適格を含む） 又は特記事項の 具体的内容
[8 empty] | 既存不適格 |  |  |  | 番号 | 中科目 | 小科目
１ | 敷地及び地盤 | [10 empty] | 1
(1) | 地盤 |  |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | [7 empty] | 1(1)
(2) | 敷地 |  |  | 敷地内の排水の状況 | [7 empty] | 1(2)
(3) | 敷地内の通路等 |  |  | 敷地内の通路等の確保の状況 | [7 empty] | 1(3)
(4) |  |  |  | 有効幅員の確保の状況 | [7 empty] | 1(4)
(5) |  |  |  | 敷地内の通路等の支障物の状況 | [7 empty] | 1(5)
(6) | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等 |  |  | 通路等の確保の状況 | [7 empty] | 1(6)
(7) |  |  |  | 通路等の支障物の状況 | [7 empty] | 1(7)
(8) | 窓先空地及び屋外通路 |  |  | 窓先空地又は窓先の空間の確保の状況 | [7 empty] | 1(8)
(9) |  |  |  | 窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路又は窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路の確保の状況 | [7 empty] | 1(9)
(10) |  |  |  | 窓先空地、窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路等、窓先の空間又は窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路等の支障物の状況 | [7 empty] | 1(10)
(11) | 塀 |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況 | [7 empty] | 1(11)
(12) |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 1(12)
(13) | 擁壁 |  |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 1(13)
(14) |  |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 | [7 empty] | 1(14)
(15) | がけ |  |  | がけの安全上の支障の状況 | [7 empty] | 1(15)
(16) | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板 |  |  | 広告塔及び広告板本体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 1(16)
(17) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 1(17)
その他の特記事項
２ | 建築物の外部 | [10 empty] | 2
(1) | 基礎 |  |  | 基礎の沈下等の状況 | [7 empty] | 2(1)
(2) |  |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(2)
(3) | 土台(木造に限る。) |  |  | 土台の沈下等の状況 | [7 empty] | 2(3)
(4) |  |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(4)
(5) | 外壁 | く体等 |  | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況 | [7 empty] | 2(5)
(6) |  |  |  | 木造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(6)
(7) |  |  |  | 組積造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(7)
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on A13: 調査結果は該当するA列に0～3を入力して下さい (0:指摘なし 1:要是正のみ 2:既存不適格のみ 3:要是正＋既存不適格)
Note on B13: 特記事項がある場合は該当するB列に1を入力して下さい

## 調査結果表その２
左のリストを選択して移動できます
調査結果表
※調査者の修正は「調査結果表その１」から行って下さい
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 調査者番号
代表となる 調査者
その他の 調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 適用の有無 | 調査結果等 |  |  |  |  | 担当調査者番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正 |  | 特記事項 | 要是正事項 （既存不適格を含む） 又は特記事項の 具体的内容
[8 empty] | 既存不適格 |  |  |  | 番号 | 中科目 | 小科目
その２ | [11 empty] | 2
(8) | 外壁 | く体等 |  | 補強コンクリートブロック造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(8)
(9) |  |  |  | 鉄骨造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(9)
(10) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(10)
(11) |  | 外装仕上げ材等 |  | タイル、石ばり等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(11)
(12) |  |  |  | 乾式工法によるタイル、石ばり等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(12)
(13) |  |  |  | 金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(13)
(14) |  |  |  | コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(14)
(15) |  | 窓サッシ等 |  | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(15)
(16) |  |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況 | [7 empty] | 2(16)
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |  | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(17)
(18) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 2(18)
その他の特記事項
３ | 屋上及び屋根 | [10 empty] | 3
(1) | 屋上面 |  |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(1)
(2) | 屋上周り(屋上面を除く。) |  |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(2)
(3) |  |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(3)
(4) |  |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(4)
(5) |  |  |  | 排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(5)
(6) | 屋根 |  |  | 屋根の防火対策の状況 | [7 empty] | 3(6)
(7) |  |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(7)
(8) | 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等) |  |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(8)
(9) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 3(9)
その他の特記事項
４ | 建築物の内部 | [10 empty] | 4
(1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況 | [9 empty] | 4(1)
(2) |  | 令第112条第１項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項等に規定する区画の状況 | [9 empty] | 4(2)
(3) |  | 令第112条第18項等に規定する区画の状況 | [9 empty] | 4(3)
(4) |  | 条例第８条に規定する区画の状況 | [9 empty] | 4(4)
(5) |  | 防火区画の外周部 |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況 | [7 empty] | 4(5)
(6) |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(6)
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on A13: 調査結果は該当するA列に0～3を入力して下さい (0:指摘なし 1:要是正のみ 2:既存不適格のみ 3:要是正＋既存不適格)
Note on B13: 特記事項がある場合は該当するB列に1を入力して下さい

## 調査結果表その３
左のリストを選択して移動できます
調査結果表
※調査者の修正は「調査結果表その１」から行って下さい
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 調査者番号
代表となる 調査者
その他の 調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 適用の有無 | 調査結果等 |  |  |  |  | 担当調査者番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正 |  | 特記事項 | 要是正事項 （既存不適格を含む） 又は特記事項の 具体的内容
[8 empty] | 既存不適格 |  |  |  | 番号 | 中科目 | 小科目
その３ | [11 empty] | 4
(7) | 壁の室内に面する部分 | く体等 |  | 木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(7)
(8) |  |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(8)
(9) |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(9)
(10) |  |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(10)
(11) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(11)
(12) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況 | [7 empty] | 4(12)
(13) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(13)
(14) |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(14)
(15) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況 | [7 empty] | 4(15)
(16) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況 | [7 empty] | 4(16)
(17) |  | 令第128条の5各項等に規定する建築物の壁の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | [7 empty] | 4(17)
(18) | 床 | く体等 |  | 木造の床く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(18)
(19) |  |  |  | 鉄骨造の床く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(19)
(20) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床く体の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(20)
(21) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) |  | 準耐火性能等の確保の状況 | [7 empty] | 4(21)
(22) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(22)
(23) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況 | [7 empty] | 4(23)
(24) | 天井 | 令第128条の5各項等に規定する建築物の天井の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | [7 empty] | 4(24)
(25) |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(25)
(26) |  | 特定天井 |  | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(26)
(27) | 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下この表において同じ。)又は戸（令第112条第19項第2号に掲げる戸に限る。以下この表において同じ。） |  |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況 | [7 empty] | 4(27)
(28) |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況 | [7 empty] | 4(28)
(29) |  |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準についての適合の状況 | [7 empty] | 4(29)
(30) |  |  |  | 防火扉又は戸の開放方向 | [7 empty] | 4(30)
(31) |  |  |  | 常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(31)
(32) |  |  |  | 各階の主要な常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の閉鎖若しくは作動の状況 | [7 empty] | 4(32)
(33) |  |  |  | 常時閉鎖若しくは作動した状態にある防火設備又は戸の閉鎖若しくは作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | [7 empty] | 4(33)
(34) |  |  |  | 常時閉鎖した状態にある防火扉又は戸の固定の状況 | [7 empty] | 4(34)
(35) |  |  |  | 各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉の取付の状況 | [7 empty] | 4(35)
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on A13: 調査結果は該当するA列に0～3を入力して下さい (0:指摘なし 1:要是正のみ 2:既存不適格のみ 3:要是正＋既存不適格)
Note on B13: 特記事項がある場合は該当するB列に1を入力して下さい

## 調査結果表その４
左のリストを選択して移動できます
調査結果表
※調査者の修正は「調査結果表その１」から行って下さい
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 調査者番号
代表となる 調査者
その他の 調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 適用の有無 | 調査結果等 |  |  |  |  | 担当調査者番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正 |  | 特記事項 | 要是正事項 （既存不適格を含む） 又は特記事項の 具体的内容
[8 empty] | 既存不適格 |  |  |  | 番号 | 中科目 | 小科目
その４ | [11 empty] | 4
(36) | 照明器具、懸垂物等 |  |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | [7 empty] | 4(36)
(37) | 警報設備 |  |  | 警報設備の設置の状況 | [7 empty] | 4(37)
(38) |  |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(38)
(39) | スプリンクラー設備(令和６年国土交通省告示第284号第１第１号又は第２号ニに規定するスプリンクラー設備) |  |  | スプリンクラー設備の設置の状況 | [7 empty] | 4(39)
(40) |  |  |  | スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(40)
(41) | 居室の採光及び換気 |  |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況 | [7 empty] | 4(41)
(42) |  |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況 | [7 empty] | 4(42)
(43) |  |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況 | [7 empty] | 4(43)
(44) |  |  |  | 換気設備の設置の状況 | [7 empty] | 4(44)
(45) |  |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況（自然換気設備に限る。） | [7 empty] | 4(45)
(46) | 石綿等を添加した建築材料 |  |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況 | [7 empty] | 4(46)
(47) |  |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | [7 empty] | 4(47)
(48) |  |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況 | [7 empty] | 4(48)
(49) |  |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 4(49)
その他の特記事項
５ | 避難施設等 | [10 empty] | 5
(1) | 令第120条第2項に規定する通路等 |  |  | 令第120条第2項に規定する通路等の確保の状況 | [7 empty] | 5(1)
(2) | 廊下 |  |  | 幅の確保の状況 | [7 empty] | 5(2)
(3) |  |  |  | 行き止まり廊下の状況 | [7 empty] | 5(3)
(4) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 5(4)
(5) | 出入口等 |  |  | 出入口等の確保の状況 | [7 empty] | 5(5)
(6) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 5(6)
(7) | 屋上広場 |  |  | 屋上広場の確保の状況 | [7 empty] | 5(7)
(8) | 避難上有効なバルコニー |  |  | 避難上有効なバルコニー及び避難上有効なバルコニーから直通階段まで安全に避難できる避難経路(条例第19条第3項を適用するものに限る。)の確保の状況 | [7 empty] | 5(8)
(9) |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 5(9)
(10) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 5(10)
(11) |  |  |  | 避難器具等の設置の状況及び器具等から直通階段まで安全に避難できる避難経路の確保の状況(条例第19条第3項を適用するものに限る。) | [7 empty] | 5(11)
(12) |  |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況 | [7 empty] | 5(12)
(13) | 階段 | 階段 |  | 直通階段の設置の状況 | [7 empty] | 5(13)
(14) |  |  |  | 幅の確保の状況 | [7 empty] | 5(14)
(15) |  |  |  | 手すりの設置の状況 | [7 empty] | 5(15)
(16) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 5(16)
(17) |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 5(17)
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on A13: 調査結果は該当するA列に0～3を入力して下さい (0:指摘なし 1:要是正のみ 2:既存不適格のみ 3:要是正＋既存不適格)
Note on B13: 特記事項がある場合は該当するB列に1を入力して下さい

## 調査結果表その５
左のリストを選択して移動できます
調査結果表
※調査者の修正は「調査結果表その１」から行って下さい
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 調査者番号
代表となる 調査者
その他の 調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 適用の有無 | 調査結果等 |  |  |  |  | 担当調査者番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正 |  | 特記事項 | 要是正事項 （既存不適格を含む） 又は特記事項の 具体的内容
[8 empty] | 既存不適格 |  |  |  | 番号 | 中科目 | 小科目
その５ | [11 empty] | 5
(18) | 階段 | 屋内に設けられた避難階段 |  | 階段室の構造の状況 | [7 empty] | 5(18)
(19) |  | 屋外に設けられた避難階段 |  | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況 | [7 empty] | 5(19)
(20) |  |  |  | 開放性の確保の状況 | [7 empty] | 5(20)
(21) |  | 特別避難階段 |  | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況 | [7 empty] | 5(21)
(22) |  |  |  | 付室等の排煙設備の設置の状況 | [7 empty] | 5(22)
(23) |  |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況 | [7 empty] | 5(23)
(24) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 5(24)
(25) | 排煙設備等 | 防煙壁 |  | 防煙区画の設置の状況 | [7 empty] | 5(25)
(26) |  |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 5(26)
(27) |  | 排煙設備 |  | 排煙設備の設置の状況 | [7 empty] | 5(27)
(28) |  |  |  | 排煙口の維持保全の状況 | [7 empty] | 5(28)
(29) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 |  | 非常用の進入口等の設置の状況 | [7 empty] | 5(29)
(30) |  |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況 | [7 empty] | 5(30)
(31) |  | 非常用エレベーター |  | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況 | [7 empty] | 5(31)
(32) |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況 | [7 empty] | 5(32)
(33) |  |  |  | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況 | [7 empty] | 5(33)
(34) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 5(34)
(35) |  | 非常用の照明装置 |  | 非常用の照明装置の設置の状況 | [7 empty] | 5(35)
その他の特記事項
６ | その他 | [10 empty] | 6
(1) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 |  | 防火区画 | [7 empty] | 6(1)
(2) |  |  |  | 地下の構え又は地下道に面する建築物の地下の部分と地下道との関係 | [7 empty] | 6(2)
(3) |  |  |  | 地下道の直通階段の確保の状況 | [7 empty] | 6(3)
(4) |  |  |  | 地下の構えの各部分から地下道等までの歩行距離の状況 | [7 empty] | 6(4)
(5) |  |  |  | 地下道の地上への開放性の確保の状況 | [7 empty] | 6(5)
(6) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 6(6)
(7) |  | 地下道に面する建築物の地下の部分 |  | 階段ホールの構造及び幅 | [7 empty] | 6(7)
(8) |  |  |  | 物品の放置の状況 | [7 empty] | 6(8)
(9) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 |  | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 6(9)
(10) |  |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況 | [7 empty] | 6(10)
(11) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 |  | 免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。) | [7 empty] | 6(11)
(12) |  |  |  | 上部構造の可動の状況 | [7 empty] | 6(12)
(13) | 避雷設備 |  |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 6(13)
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on A13: 調査結果は該当するA列に0～3を入力して下さい (0:指摘なし 1:要是正のみ 2:既存不適格のみ 3:要是正＋既存不適格)
Note on B13: 特記事項がある場合は該当するB列に1を入力して下さい

## 調査結果表その６
左のリストを選択して移動できます
調査結果表
※調査者の修正は「調査結果表その１」から行って下さい
| 当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 調査者番号
代表となる 調査者
その他の 調査者
| 番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 適用の有無 | 調査結果等 | [5 empty] | 担当調査者番号
[7 empty] | 指摘なし | 要是正 |  | 特記事項 | 要是正事項 （既存不適格を含む） 又は特記事項の 具体的内容
[9 empty] | 既存不適格 |  |  |  |  | 番号 | 中科目 | 小科目
| その６ | [12 empty] | 6
| (14) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 |  | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | [8 empty] | 6(14)
| (15) |  |  |  | 附帯金物の劣化及び損傷の状況 | [8 empty] | 6(15)
| (16) |  | 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 |  | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | [8 empty] | 6(16)
| (17) |  |  |  | 附帯金物の劣化及び損傷の状況 | [8 empty] | 6(17)
| (18) | 自動回転ドア (条例第8条の7の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限る。) | 構造 |  | 併設する自動式引き戸及び駆け込み防止さく等の危険防止装置の設置の状況 | [8 empty] | 6(18)
| (19) |  | 作動の状況 |  | 自動回転ドアの作動の状況 | [8 empty] | 6(19)
その他の確認事項
法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有無
|  |  | 有（ |  |  | 階） |  |  |  |  | 無
改善予定状況等
| 番号 | 調査項目 |  |  |  | 改善策の具体的内容又は改善できない理由 | [5 empty] | 改善（予定）年月
|  | 中項目 |  | 小項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
（日本産業規格Ａ列４番）
| 改善予定状況等 | [10 empty] | 次頁
| 番号 | 調査項目 |  |  |  | 改善策の具体的内容又は改善できない理由 | [5 empty] | 改善（予定）年月
|  | 中項目 |  | 小項目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| 番号 | 調査項目 |  |  |  | 改善策の具体的内容又は改善できない理由 | [5 empty] | 改善（予定）年月
|  | 中項目 |  | 小項目
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
改善予定状況等の件数が１６件以上の場合は、
印刷範囲を変更してください。
印刷範囲（Ｃ１４：Ｐ○○）で設定してください
改善予定状況等の件数が４１件以上の場合は、印刷範囲を変更してください
改善(予定)年月の入力は
2025/08等西暦で入力してください。
改善(予定)年月の入力は
2025/08等西暦で入力してください。
Note on A13: 調査結果は該当するA列に0～3を入力して下さい (0:指摘なし 1:要是正のみ 2:既存不適格のみ 3:要是正＋既存不適格)
Note on B13: 特記事項がある場合は該当するB列に1を入力して下さい
Note on O27: 改善予定年月は西暦（2025/7等）で入力すると和暦で表示されます。
Note on O47: 改善予定年月は西暦（2025/7等）で入力すると和暦で表示されます。
Note on O75: 改善予定年月は西暦（2025/7等）で入力すると和暦で表示されます。

## 概要書第一面
第４号様式の２（第11条関係）
[10 empty] | 整理番号 | 0 |  | － | 0 | － | 0
定期調査報告概要書
（第一面）
調査等の概要
【１ 所有者】
【イ 氏名のフリガナ】
【ロ 氏名】
【ハ 郵便番号】
【ニ 住所】
【２ 管理者】
【イ 氏名のフリガナ】
【ロ 氏名】
【ハ 郵便番号】
【ニ 住所】
【３ 調査者】
（代表となる調査者）
| 【イ 資格】 | ( |  | ）建築士 |  |  |  | ( |  | ）登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
|  | 特定建築物調査員 | [10 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ 氏名のフリガナ】
【ハ 氏名】
【ニ 勤務先】
|  | ( |  | ）建築士事務所 |  |  |  | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ 郵便番号】
【ヘ 所在地】
【ト 電話番号】
（その他の調査者）
| 【イ 資格】 | ( |  | ）建築士 |  |  |  | ( |  | ）登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
|  | 特定建築物調査員 | [10 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ 氏名のフリガナ】
【ハ 氏名】
【ニ 勤務先】
|  | ( |  | ）建築士事務所 |  |  |  | ( |  | )知事登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ 郵便番号】
【ヘ 所在地】
【ト 電話番号】
【４ 報告対象建築物】
【イ 所在地】
【ロ 名称のフリガナ】
【ハ 名称】
【ニ 用途】
【５ 調査による指摘の概要】
| 【イ 指摘の内容】 |  | 要是正の指摘あり（ |  |  |  | 既存不適格） |  |  | 指摘なし | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
【ロ 指摘の概要】
| 【ハ 改善予定の有無】 |  | 有 （ | 令和 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  | 無 | [6 empty] | FALSE | FALSE
【ニ その他特記事項】
【６ 調査及び検査の状況】
| 【イ 今回の調査】 |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日実施
| 【ロ 前回の調査】 |  | 実施（ |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） | 未実施 | [7 empty] | FALSE | FALSE
| 【ハ 防火設備の検査】 |  | 実施（ |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） | 未実施 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| 【ニ 建築設備の検査】 |  | 実施（ |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） | 未実施 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
| 【ホ 昇降機等の検査】 |  | 実施（ |  | 年 |  | 月 |  | 日報告） | 未実施 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
【７ 建築物等に係る不具合等の状況】
| 【イ 不具合等】 |  | 有 |  | 無 | [12 empty] | FALSE | FALSE
| 【ロ 不具合等の記録】 |  | 有 |  | 無 | [12 empty] | FALSE | FALSE
【ハ 不具合等の概要】
| 【ニ 改善の状況】 |  | 実施済 |  | 改善予定 |  |  | （ |  | 年 |  | 月に改善予定） | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 予定なし（理由： | [13 empty] | ）
※受付欄
（日本産業規格Ａ列４番）
この「定期調査報告概要書」は、「定期調査報告書」に入力すると
各項目が同じ内容なので自動的に入力されます。
耐震診断・耐震改修・石綿についての
記載はこちらに入力してください。
入りきらない場合は第２面備考欄参照とし、第２面備考欄に入力してください。

## 概要書第二面
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【１ 敷地の位置】
| 【イ 防火地域等】 |  |  | 防火地域 | [7 empty] | 準防火地域 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | その他（ | [5 empty] | ） |  | 指定なし
【ロ 用途地域】
【２ 建築物及びその敷地の概要】
| 【イ 構造】 |  |  | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | 鉄骨造 | [7 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
| 【ロ 階数】 |  | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階
| 【ハ 敷地面積】 | [5 empty] | ㎡
| 【ニ 建築面積】 | [5 empty] | ㎡
| 【ホ 延べ面積】 | [5 empty] | ㎡ | [9 empty] | （今回報告部分の床面積の合計 |  | ㎡）
【３ 階別用途別床面積】 | [6 empty] | 用途 | [5 empty] | 床面積 |  |  |  | 階別床面積の合計
| 【イ 階別用途別】 | （ |  |  | 階） | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡) | ( |  | ㎡)
|  | （ |  |  | 階） | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡) | ( |  | ㎡)
|  | （ |  |  | 階） | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡) | ( |  | ㎡)
|  | （ |  |  | 階） | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡) | ( |  | ㎡)
|  | （ |  |  | 階） | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡) | ( |  | ㎡)
| 【ロ 用途別】 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
[6 empty] | ( | [5 empty] | )( |  |  |  | ㎡)
【４ 性能検証法等の適用】 |  |  |  | 耐火性能検証法 |  |  |  | 防火区画検証法 |  |  |  |  | 区画避難安全検証法（ | [5 empty] | 階） | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | 階避難安全検証法（ | [5 empty] | 階） |  |  | 全館避難安全検証法
|  |  |  | その他 | （ | [5 empty] | ）
【５ 増築、改築、用途変更等の経過】
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [6 empty] | )
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [6 empty] | )
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [6 empty] | )
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 概要 |  | （ | [6 empty] | )
【６ 関連図書の整備状況】
| 【イ 確認に要した図書】 |  |  |  | 有 ( |  | 各階平面図あり） | [5 empty] | 無 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 【ロ 確認済証】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [11 empty] | FALSE | FALSE
|  | 交付番号 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  |  | 号
|  | 交付者 |  | 建築主事 | [6 empty] | 指定確認検査機関（ | [7 empty] | ） | FALSE | FALSE
| 【ハ 完了検査に要した図書】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [11 empty] | FALSE | FALSE
| 【ニ 検査済証】 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [11 empty] | FALSE | FALSE
|  | 交付番号 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  |  | 号
|  | 交付者 |  | 建築主事 | [6 empty] | 指定確認検査機関（ | [7 empty] | ） | FALSE | FALSE
| 【ホ 維持保全に関する準則又は計画】 | [5 empty] | 有 |  | 無 | [10 empty] | FALSE | FALSE
| 【ヘ 前回の調査に関する書類の写し】 | [5 empty] | 有 |  | 無 |  | 対象外 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
【７ 備考】
（注意）
この様式には、第４号様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。
なお、第一面の５欄の「ロ」及び「ニ」は、同様式第三面の２欄から４欄において指摘があった項目について、第一面の７欄の「ハ」は同様式第四面に記入されたものについて、すべて記入してください。
（日本産業規格Ａ列４番）
随時閉鎖式防火設備の有無について
記載してください。
常時閉鎖式・随時閉鎖式防火設備の
両設備がない場合は省略できます。

## 図面
別添１
調 査 結 果 図
| 番号 | 調査項目
| 1 | 敷地及び地盤
| （１） | 地盤
| （２） | 敷地
| (３)から(５)まで | 敷地内の通路等
| (６)及び(７) | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等
| (８)から(10)まで | 窓先空地及び屋外通路
| (11)及び(12) | 塀
| (13)及び(14) | 擁壁
| (15) | がけ
| (16)及び(17) | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板
| 2 | 建築物の外部
| (１)及び(２) | 基礎
| (３)及び(４) | 土台（木造に限る。）
| (５)から(18)まで | 外壁
| 3 | 屋上及び屋根
| （１） | 屋上面
| (２)から(５)まで | 屋上周り（屋上面を除く。）
| (６)及び(７) | 屋根
| (８)及び(９) | 機器及び工作物（冷却塔設備等）
| 4 | 建築物の内部
| (１)から(６)まで | 防火区画
| (７)から(17)まで | 壁の室内に面する部分
| (18)から(23)まで | 床
| (24)から(26)まで | 天井
| (27)から(35)まで | 防火設備又は戸
| (36) | 照明器具、懸垂物等
| (37)及び(38) | 警報設備
| (39)及び(40) | スプリンクラー設備
| (41)から(45)まで | 居室の採光及び換気
| (46)から(49)まで | 石綿等を添加した建築材料
| 5 | 避難施設等
| （１） | 令第120条第２項に規定する通路等
| (２)から(４)まで | 廊下
| (５)及び(６) | 出入口等
| （７） | 屋上広場
| (８)から(12)まで | 避難上有効なバルコニー
| (13)から(24)まで | 階段
| (25)から(28)まで | 排煙設備等
| (29)から(35)まで | その他の設備等
| 6 | その他
| (１)から(８)まで | 地下街等
| (９)から(12)まで | 特殊な構造等
| (13) | 避雷設備
| (14)から(17)まで | 煙突
注）配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む。）や撮影した写真の位置等を明記すること。 | (18)及び(19) | 自動回転ドア
（日本産業規格Ａ列３番）

## 写真台紙
別添２
関係写真
部位 |  | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適 格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の 項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、 それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
（日本産業規格Ａ列４番）
要是正
その他
要是正
その他

## 集計用 (hidden)
集計用 | 中分類 | 適用の有無 | 要是正 | 既存不適格 | 要是正+ 既存不適格 | 特記事項 | 一次 判定 | 判断 | 二次 判定 | 列 | 開始 | 終了 | 列 | 指摘の概要（第三面用） | このシートの説明 |  | 番号 | 中項目 | 小項目 | 判定結果 要是正 | 判定結果 特記事項 | 要是正 | 特記事項 | 仮計算 | 改善予定年月 | 改善の有無
101 | 地盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 1 | 1 | BL |  | 調査結果表データの取り纏め |  | 1(1) | 地盤 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
102 | 敷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 2 | 2 | BL |  | C列：適用の有無 （要是正の入力ﾃﾞｰﾀ件数） |  | 1(2) | 敷地 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
103 | 敷地内の通路等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 3 | 5 | BL |  | D列：要是正 （要是正の指摘ｺｰﾄﾞ>1の件数） |  | 1(3) | 敷地内の通路等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
104 | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 6 | 7 | BL |  | E列：既存不適格（要是正の指摘ｺｰﾄﾞ=２の件数） |  | 1(4) | 敷地内の通路等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
105 | 窓先空地及び屋外通路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 8 | 10 | BL |  | F列：既存不適格（結果表の入力ｺｰﾄﾞ=3の件数） |  | 1(5) | 敷地内の通路等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
106 | 塀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 11 | 12 | BL |  | G列：特記事項（要是正の指摘ｺｰﾄﾞ>0の件数） |  | 1(6) | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
107 | 擁壁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 13 | 14 | BL |  |  |  | 1(7) | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
108 | がけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 15 | 15 | BL |  | J列：中分類の要是正の指摘ｺｰﾄﾞ表示列 |  | 1(8) | 窓先空地及び屋外通路 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
109 | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BK | 16 | 17 | BL |  | K列：上記開始行 |  | 1(9) | 窓先空地及び屋外通路 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
201 | 基礎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BM | 1 | 2 | BN |  | L列：上記終了行 |  | 1(10) | 窓先空地及び屋外通路 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
202 | 土台（木造に限る） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BM | 3 | 4 | BN |  | M列：中分類の特記事項の指摘ｺｰﾄﾞ表示列 |  | 1(11) | 塀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
203 | 外壁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BM | 5 | 18 | BN |  |  |  | 1(12) | 塀 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
301 | 屋上面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BO | 1 | 1 | BP |  | G列：一次判定 |  | 1(13) | 擁壁 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
302 | 屋上周り（屋上面を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BO | 2 | 5 | BP |  | D列要是正>=1（IF(D＝E(件数)➡判定要、NG➡判定C） |  | 1(14) | 擁壁 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
303 | 屋根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BO | 6 | 7 | BP |  | D列要是正=0orBK（IF(F>=1(件数)➡B、NG➡判定A） |  | 1(15) | がけ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
304 | 機器及び工作物（冷却塔設備等） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BO | 8 | 9 | BP |  |  |  | 1(16) | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
401 | 防火区画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 1 | 6 | BR |  | Ｉ 列：二次判定 |  | 1(17) | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
402 | 壁の室内に面する部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 7 | 17 | BR |  | G列＝判定要、H列＝””➡未判定、NG➡H列の判定 |  | 2(1) | 基礎 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
403 | 床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 18 | 23 | BR |  | G列<>判定要、➡G列の判定 |  | 2(2) | 基礎 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
404 | 天井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 24 | 26 | BR |  |  |  | 2(3) | 土台（木造に限る。） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
405 | 防火設備又は戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 27 | 35 | BR |  | N列：指摘の概要（第三面用） |  | 2(4) | 土台（木造に限る。） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
406 | 照明器具、懸垂物等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 36 | 36 | BR |  |  |  | 2(5) | 外壁 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
407 | 警報設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 37 | 38 | BR |  |  |  | 2(6) | 外壁 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
408 | スプリンクラー設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 39 | 40 | BR |  |  |  | 2(7) | 外壁 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
409 | 居室の採光及び換気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 41 | 45 | BR |  |  |  | 2(8) | 外壁 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
410 | 石綿等を添加した建築材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BQ | 46 | 49 | BR |  |  |  | 2(9) | 外壁 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
501 | 令第120条第２項に規定する通路等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 1 | 1 | BT |  |  |  | 2(10) | 外壁 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
502 | 廊下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 2 | 4 | BT |  |  |  | 2(11) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
503 | 出入口等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 5 | 6 | BT |  |  |  | 2(12) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
504 | 屋上広場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 7 | 7 | BT |  |  |  | 2(13) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
505 | 避難上有効なバルコニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 8 | 12 | BT |  |  |  | 2(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
506 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 13 | 24 | BT |  |  |  | 2(15) | 外壁 | 窓サッシ等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
507 | 排煙設備等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 25 | 28 | BT |  |  |  | 2(16) | 外壁 | 窓サッシ等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
508 | その他の設備等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BS | 29 | 35 | BT |  |  |  | 2(17) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
601 | 地下街等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BU | 1 | 8 | BV |  |  |  | 2(18) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
602 | 特殊な構造等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BU | 9 | 12 | BV |  |  |  | 3(1) | 屋上面 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
603 | 避雷設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BU | 13 | 13 | BV |  |  |  | 3(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
604 | 煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BU | 14 | 17 | BV |  |  |  | 3(3) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
605 | 自動回転ドア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | A | BU | 18 | 19 | BV |  |  |  | 3(4) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
701 | [6 empty] | A |  | A | [7 empty] | 3(5) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
集計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | A | [7 empty] | 3(6) | 屋根 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[5 empty] | ↑既存不適格の内数 | [11 empty] | 3(7) | 屋根 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 3(8) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 3(9) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(1) | 防火区画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(2) | 防火区画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[14 empty] | 指摘の概要（第一面用） |  |  | 4(3) | 防火区画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 大項目 | 適用の有無 | 要是正 | 既存不適格 | 要是正+ 既存不適格 | 特記事項 | 改善予定 有 | 改善予定 無 | 改 善 予定年月 | 改善 有無 判定列 | 開始行 | 終了行 |  | 要是正 | 既存不適格 | 特記事項 | 4(4) | 防火区画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 敷地及び地盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 2 | 18 |  |  |  |  | 4(5) | 防火区画 | 防火区画の外周部 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 建築物の外部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 19 | 36 |  |  |  |  | 4(6) | 防火区画 | 防火区画の外周部 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 屋上及び屋根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 37 | 45 |  |  |  |  | 4(7) | 壁の室内に面する部分 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 建築物の内部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 46 | 94 |  |  |  |  | 4(8) | 壁の室内に面する部分 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 避難施設等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 95 | 129 |  |  |  |  | 4(9) | 壁の室内に面する部分 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 130 | 148 |  |  |  |  | 4(10) | 壁の室内に面する部分 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 集計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | AA | 2 | 148 |  |  |  |  | 4(11) | 壁の室内に面する部分 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(12) | 壁の室内に面する部分 | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[14 empty] | 要是正と既存不適格の件数が同数の場合は除く |  |  | 4(13) | 壁の室内に面する部分 | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[7 empty] | 新規 改造部分 | [9 empty] | 4(14) | 壁の室内に面する部分 | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(15) | 壁の室内に面する部分 | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(16) | 壁の室内に面する部分 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(17) | 壁の室内に面する部分 | 令第128条の5各項等に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(18) | 床 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(19) | 床 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(20) | 床 | く体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(21) | 床 | 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(22) | 床 | 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(23) | 床 | 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(24) | 天井 | 令第128条の5各項等に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(25) | 天井 | 令第128条の5各項等に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(26) | 天井 | 特定天井 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(27) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(28) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(29) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(30) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(31) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(32) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(33) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(34) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(35) | 防火設備又は戸 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(36) | 照明器具、懸垂物等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(37) | 警報設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(38) | 警報設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(39) | スプリンクラー設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(40) | スプリンクラー設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(41) | 居室の採光及び換気 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(42) | 居室の採光及び換気 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(43) | 居室の採光及び換気 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(44) | 居室の採光及び換気 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(45) | 居室の採光及び換気 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(46) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(47) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(48) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 4(49) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(1) | 令第120条第2項に規定する通路等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(2) | 廊下 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(3) | 廊下 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(4) | 廊下 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(5) | 出入口等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(6) | 出入口等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(7) | 屋上広場 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(8) | 避難上有効なバルコニー |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(9) | 避難上有効なバルコニー |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(10) | 避難上有効なバルコニー |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(11) | 避難上有効なバルコニー |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(12) | 避難上有効なバルコニー |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(13) | 階段 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(14) | 階段 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(15) | 階段 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(16) | 階段 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(17) | 階段 | 階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(18) | 階段 | 屋内に設けられた避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(19) | 階段 | 屋外に設けられた避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(20) | 階段 | 屋外に設けられた避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(21) | 階段 | 特別避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(22) | 階段 | 特別避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(23) | 階段 | 特別避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(24) | 階段 | 特別避難階段 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(26) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(27) | 排煙設備等 | 排煙設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(28) | 排煙設備等 | 排煙設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(29) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(31) | その他の設備等 | 非常用エレベーター | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(32) | その他の設備等 | 非常用エレベーター | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(33) | その他の設備等 | 非常用エレベーター | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(34) | その他の設備等 | 非常用エレベーター | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 5(35) | その他の設備等 | 非常用の照明装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(1) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(2) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(3) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(4) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(5) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(6) | 地下街等 | 地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(7) | 地下街等 | 地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(8) | 地下街等 | 地下道に面する建築物の地下の部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(9) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(10) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(11) | 特殊な構造等 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(12) | 特殊な構造等 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(13) | 避雷設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(14) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(15) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(16) | 煙突 | 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(17) | 煙突 | 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(18) | 自動回転ドア | 構造 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
[17 empty] | 6(19) | 自動回転ドア | 作動の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE
改善予定への1記載番号
Note on C1: 要是正の列が＞0の件数をカウント 特記事項のみの場合カウントモレ 問題があれば修正要
Note on D1: 要是正の列が＞1の件数をカウント
Note on E1: 要是正の列が＝2の件数をカウント
Note on G1: 特記事項の列が＞0の件数をカウント
Note on K1: B列中分類項目の 要是正指摘表示列(第三面)
Note on L1: B列中分類項目の 要是正指摘表示開始行(第三面)
Note on M1: B列中分類項目の 要是正指摘表示終了行(第三面)
Note on N1: B列中分類項目の 特記事項指摘表示列(第三面)
Note on O1: 第三面調査の状況の指摘の概要に記載するる内容
Note on Y1: 改善予定年月の仮計算 入力値が文字？数値？を判断し数値の場合年月に変換
Note on Z1: Ｘ列の数値が 0より大きい場合に 日付変換処理
Note on AA1: Ｙ列 ＝空欄➡FALSE 空欄以外➡TRUE

## リスト (hidden)
敷地及び地盤
建築物の外部 | (1)地盤 | #調査結果表その１!A15 | 101 | 地盤
屋上及び屋根 | (2)敷地 | #調査結果表その１!A16 | 102 | 敷地
建築物の内部 | (3)敷地内の通路等 | #調査結果表その１!A17 | 103 | 敷地内の通路等
避難施設等 | (6)共同住宅棟の主要な出入り口からの通路等 | #調査結果表その１!A20 | 104 | 共同住宅棟の主要な出入り口からの通路等
その他 | (8)窓先空地及び屋外通路 | #調査結果表その１!A22 | 105 | 窓先空地及び屋外通路
| (11)塀 | #調査結果表その１!A25 | 106 | 塀
| (13)擁壁 | #調査結果表その１!A27 | 107 | 擁壁
| (15)がけ | #調査結果表その１!A29 | 108 | がけ
| (16)敷地に直接設置した広告塔及び広告板 | #調査結果表その１!A30 | 109 | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板
| (1)基礎 | #調査結果表その１!A34 | 201 | 基礎
| (3)土台（木造に限る。） | #調査結果表その１!A36 | 202 | 土台（木造に限る。）
| (5)外壁－く体等 | #調査結果表その１!A38 | 203 | 外壁
| (8)外壁－く体等 | #調査結果表その２!A15 | 203 | 外壁
| (11)外壁－外装仕上げ材等 | #調査結果表その２!A18 | 203 | 外壁
| (15)外壁－窓サッシ等 | #調査結果表その２!A22 | 203 | 外壁
| (17)外壁－外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | #調査結果表その２!A24 | 203 | 外壁
| (1)屋上面 | #調査結果表その２!A28 | 301 | 屋上面
| (2)屋上回り（屋上面を除く。） | #調査結果表その２!A29 | 302 | 屋上周り（屋上面を除く。）
| (6)屋根 | #調査結果表その２!A33 | 303 | 屋根
| (8)機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） | #調査結果表その２!A35 | 304 | 機器及び工作物（冷却塔設備等）
| (1)防火区画－令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況 | #調査結果表その２!A39 | 401 | 防火区画
| (2)防火区画－令第112条第１項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項等に規定する区画の状況 | #調査結果表その２!A40 | 401 | 防火区画
| (3)防火区画－令第112条第18項等に規定する区画の状況 | #調査結果表その２!A41 | 401 | 防火区画
| (4)防火区画－条例第８条に規定する区画の状況 | #調査結果表その２!A42 | 401 | 防火区画
| (5)防火区画－防火区画の外周部 | #調査結果表その２!A43 | 401 | 防火区画
| (7)壁の室内に面する部分－く体等 | #調査結果表その３!A15 | 402 | 壁の室内に面する部分
| (12)壁の室内に面する部分－耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。） | #調査結果表その３!A20 | 402 | 壁の室内に面する部分
| (16)壁の室内に面する部分－令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | #調査結果表その３!A24 | 402 | 壁の室内に面する部分
| (17)壁の室内に面する部分－令第128条の5各項等に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | #調査結果表その３!A25 | 402 | 壁の室内に面する部分
| (18)床－く体等 | #調査結果表その３!A26 | 403 | 床
| (21)床－耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) | #調査結果表その３!A29 | 403 | 床
| (24)天井－令第128条の5各項等に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | #調査結果表その３!A32 | 404 | 天井
| (26)天井－特定天井 | #調査結果表その３!A34 | 404 | 天井
| (27)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下この表において同じ。)又は戸（令第百十二条第十九項第二号に掲げる戸に限る。以下この表において同じ。） | #調査結果表その３!A35 | 405 | 防火設備又は戸
| (36)照明器具、懸垂物等 | #調査結果表その４!A15 | 406 | 照明器具、懸垂物等
| (37)警報設備 | #調査結果表その４!A16 | 407 | 警報設備
| (39)スプリンクラー設備(令和６年国土交通省告示第284号第１第１号又は第２号ニに規定するスプリンクラー設備) | #調査結果表その４!A18 | 408 | スプリンクラー設備
| (41)居室の採光及び換気 | #調査結果表その４!A20 | 409 | 居室の採光及び換気
| (46)石綿等を添加した建築材料 | #調査結果表その４!A25 | 410 | 石綿等を添加した建築材料
| (1)令第120条第2項に規定する通路等 | #調査結果表その４!A31 | 501 | 令第120条第2項に規定する通路等
| (2)廊下 | #調査結果表その４!A32 | 502 | 廊下
| (5)出入口等 | #調査結果表その４!A35 | 503 | 出入口等
| (7)屋上広場 | #調査結果表その４!A37 | 504 | 屋上広場
| (8)避難上有効なバルコニー | #調査結果表その４!A38 | 505 | 避難上有効なバルコニー
| (13)階段－階段 | #調査結果表その４!A43 | 506 | 階段
| (18)階段－屋内に設けられた避難階段 | #調査結果表その５!A15 | 506 | 階段
| (19)階段－屋外に設けられた避難階段 | #調査結果表その５!A16 | 506 | 階段
| (21)階段－特別避難階段 | #調査結果表その５!A18 | 506 | 階段
| (25)排煙設備等－防煙壁 | #調査結果表その５!A22 | 507 | 排煙設備等
| (27)排煙設備等－排煙設備 | #調査結果表その５!A24 | 507 | 排煙設備等
| (29)その他の設備等－非常用の進入口等 | #調査結果表その５!A26 | 508 | その他の設備等
| (31)その他の設備等－非常用エレベーター | #調査結果表その５!A28 | 508 | その他の設備等
| (35)その他の設備等－非常用の照明装置 | #調査結果表その５!A32 | 508 | その他の設備等
| (1)地下街等－地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分 | #調査結果表その５!A35 | 601 | 地下街等
| (7)地下街等－地下道に面する建築物の地下の部分 | #調査結果表その５!A41 | 601 | 地下街等
| (9)特殊な構造等－膜構造建築物の膜体、取付部材等 | #調査結果表その６!A15 | 602 | 特殊な構造等
| (11)特殊な構造等－免震構造建築物の免震層及び免震装置 | #調査結果表その６!A17 | 602 | 特殊な構造等
| (13)避雷設備 | #調査結果表その６!A19 | 603 | 避雷設備
| (14)煙突－建築物に設ける煙突 | #調査結果表その６!A20 | 604 | 煙突
| (16)煙突－令第138条第1項第1号に掲げる煙突 | #調査結果表その６!A22 | 604 | 煙突
| (18)自動回転ドア(条例第八条の七の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限る。)－構造 | #調査結果表その６!A24 | 605 | 自動回転ドア
| (19)自動回転ドア(条例第八条の七の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限る。)－作動の状況 | #調査結果表その６!A25 | 605 | 自動回転ドア