## はじめに
【ご利用に際して】
１．動作確認について
このExcelファイルは、Excel2010（windows 7）にて作成しています。
Excelの他のバージョンでの動作確認をしていませんのでご了承ください。
お使いのパソコンで使用できない機能がある場合は手書き等で補正をしてください。
２．マクロの使用
このExcelファイルは、 色部分（セルやボタン）に「マクロ」を使用していますので、
「マクロ」を有効にしてご利用ください。
マクロを有効にするには、
■[開発]タブが有る場合
[マクロのセキュリティ]をクリックし、マクロを有効にしてください。
■[開発]タブが表示されていない場合
[ファイル]タブ ＞ オプション ＞ セキュリティセンター
＞ セキュリティセンターの設定 ＞ マクロの設定
にて マクロを有効にしてください。
３．入力可能なセル
このExcelファイルは、ワークシートに [シートの保護] の設定をしています。このため、
色及び 色部分以外のセルの選択・入力・書式設定ができないようになっています。
また、 色部分は、関数等の設定をしているため、原則として直接入力しないでください。
４．「シートの保護」について
【検査結果図】と【関係写真】のシートは、[シート保護の解除]をすることができます。
[シート保護の解除] を行う場合は、[校閲] タブの [シート保護の解除] をクリック
して下さい。（シート保護を解除するためのパスワードは未設定です。）シート保護の
解除をすると、セルの選択・入力・書式設定などの変更が可能になります。
なお、【報告書】、【検査結果表（各種）】及び【報告概要書】の[シート保護の解除]
をするためのパスワードは開示できませんのでご了承ください。
《ご注意》
”シートのコピー”及びマクロボタン以外で、”行の挿入”及び”削除”をした場合は、
マクロが正しく実行されなくなります。
【書類作成に関する注意事項】
（１）検査に当たっては、「平成28年国土交通省告示第723号」や（一財）日本建築防災協会の
「防火設備定期検査業務基準」の内容を十分に確認の上、実施してください。
（２）報告書の作成に当たっては、当センターの「防火設備定期検査報告書作成要領」の内容
を十分に確認の上、作成してください。
（３）入力される内容に対し、記入欄が狭く文字や数字等が入りきらない場合がありますので、
入力画面上だけでなく、必ず印刷して内容を確認してください。
（４）報告書の郵送に当たっては、当センターの「防火設備定期検査報告 提出の手引き」の
内容を十分に確認の上、送付してください。
【変更履歴】
2019.5.10
・「概要書」のワークシートを「報告書」の前に移動しました。
・入力の仕方について、説明書き等を修正しました。
・入力可能な項目の範囲を調整しました。
2019.6.17
・建築基準法施行規則の改正により、元号を削除しました。
2020.4.30
・建築基準法施行規則の改正により、「区画避難安全検証法」を追加しました。
2021.1.4
・建築基準法施行規則の改正により、報告書第一面の押印を削除しました。
2021.4.1
・小平市が特定行政庁になりました。詳細は「防火設備定期検査報告 提出の手引き」をご覧ください。

## 概要書
[22 empty] | 整理番号 |  |  |  | - |  |  | -
第三十六号の九様式 （第六条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（防火設備）
（第一面）
【１．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【２．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【３．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【二．用途】
【４．検査による指摘の概要】
|  |  |  | 要是正の指摘あり |  |  | （ |  | 既存不適格 ） | [7 empty] | 指摘なし
【５．不具合の発生状況】
|  | 【イ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
|  | 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
【ハ．不具合の概要】
|  | 【ニ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  |  |  |  | 改善予定 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定)
[6 empty] | 予定なし |  |  |  | （理由： | [19 empty] | ）
※受付欄
（第二面）
防火設備の状況等
【１．建築物の概要】
|  |  | 【イ．階数】 |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
|  |  | 【ロ．建築面積】 | [8 empty] | ㎡
|  |  | 【ハ．延べ面積】 | [8 empty] | ㎡
【２．確認済証交付年月日等】
|  |  | 【イ．確認済証交付年月日】 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  | 【ロ．確認済証交付者】 | [6 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [7 empty] | )
|  |  | 【ハ．検査済証交付年月日】 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  | 【ニ．検査済証交付者】 | [6 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [7 empty] | )
【３．検査日等】
|  |  | 【イ．今回の検査】 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施
|  |  | 【ロ．前回の検査】 |  |  |  | 実施（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報告） |  |  |  |  | 未実施
|  |  | 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [10 empty] | 有 |  |  |  | 無
【４．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  |  | 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  |  | 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者２）
|  |  | 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
【５．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  |  | 区画避難安全検証法 |  |  | （ |  |  |  | 階） |  |  |  |  | 階避難安全検証法 | [7 empty] | （ |  |  | 階）
|  |  |  | 全館避難安全検証法 | [11 empty] | その他 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  |  | 防火扉 |  |  |  | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | 防火シャッター | [7 empty] | （ |  |  | 枚）
|  |  |  | 耐火クロススクリーン |  |  |  | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | ドレンチャー | [7 empty] | （ |  |  | 台）
|  |  |  | その他 |  |  |  | （ |  |  |  | 台）
【６．備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、同様式第二面において指摘があった防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。
『指摘なし』の場合、第二面は不要。
（注意）欄は、
報告の際は不要。
２行目 追加
３行目 追加
４行目 追加
２行目以降削除
３行目以降削除
４行目以降削除
５行目 追加
６行目 追加
５行目以降削除
６行目 削除
建築基準法第93条の2（書類の閲覧）により、報告
内容が特定行政庁で閲覧できるよう、全ての報告
に概要書（1部）の添付が必要となっています。
『指摘なし』 ⇒ 第一面のみ提出。
『要是正』 または 『既存不適格』 あり
⇒ 第一面及び第二面を提出。
≪注意≫
入力は『報告書』シートからしてください。
Note on AU3: ■セルには、直接入力しないでください。 （不具合がある場合の■セル部分は除く） 報告書シートに入力したものが、この概要書 シートに反映されます。
Note on AT38: 【ハ．不具合の概要】欄は、報告書（第三面） 「不具合の概要」欄が表示されます。 必要な行が表示されるまで 追加ボタンをクリックしてください。
Note on AS45: 【ニ．改善の状況】欄で「予定なし」 にチェックがある場合は理由を記入。 所有者又は管理者に確認した上で記入。

## 報告書
[25 empty] | 整理番号 |  |  |  |  | - |  |  |  | -
第三十六号の八様式 （第六条関係）（Ａ４）
| 定期検査報告書 | [36 empty] | 東京都知事
| （防火設備） | [36 empty] | 多摩建築指導事務所長
| （第一面） | [36 empty] | 千代田区長
中央区長
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実 | [37 empty] | 港区長
に相違ありません。 | [37 empty] | 新宿区長
文京区長
[8 empty] | 様 | [29 empty] | 台東区長
[30 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 墨田区長
江東区長
品川区長
[8 empty] | 報告者氏名 | [29 empty] | 目黒区長
大田区長
世田谷区長
[8 empty] | 検査者氏名 | [29 empty] | 渋谷区長
中野区長
杉並区長
| 【１．所有者】 | [36 empty] | 豊島区長
|  |  | 【イ．氏名のフリガナ】 | [34 empty] | 北区長
|  |  | 【ロ．氏名】 | [34 empty] | 荒川区長
|  |  | 【ハ．郵便番号】 | [34 empty] | 板橋区長
|  |  | 【ニ．住所】 | [34 empty] | 練馬区長
|  |  | 【ホ．電話番号】 | [34 empty] | 足立区長
葛飾区長
江戸川区長
| 【２．管理者】 | [36 empty] | 八王子市長
|  |  | 【イ．氏名のフリガナ】 | [34 empty] | 町田市長
|  |  | 【ロ．氏名】 | [34 empty] | 府中市長
|  |  | 【ハ．郵便番号】 | [34 empty] | 調布市長
|  |  | 【ニ．住所】 | [34 empty] | 三鷹市長
|  |  | 【ホ．電話番号】 | [34 empty] | 武蔵野市長
日野市長
立川市長
| 【３．報告対象建築物】 | [36 empty] | 国分寺市長
|  |  | 【イ．所在地】 | [34 empty] | 西東京市長
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【二．用途】
【４．検査による指摘の概要】
|  |  |  | 要是正の指摘あり | [5 empty] | （ |  | 既存不適格 ） | [7 empty] | 指摘なし
| ※受付欄 | [6 empty] | ※特記欄 | [23 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
| 第 |  |  |  |  | 号
係員氏名
| 【報告書（副）返送先】 | [17 empty] | 【連絡先】
| 名称 | [17 empty] | 名称
| 〒 | [17 empty] | 〒
| 住所 | [17 empty] | 住所
| 電話 | [17 empty] | 電話
（第二面）
防火設備の状況等
【１．建築物の概要】
|  |  | 【イ．階数】 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
|  |  | 【ロ．建築面積】 | [10 empty] | ㎡
|  |  | 【ハ．延べ面積】 | [10 empty] | ㎡
【２．確認済証交付年月日等】
|  |  | 【イ．確認済証交付年月日】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
|  |  | 【ロ．確認済証交付者】 | [9 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [10 empty] | )
|  |  | 【ハ．検査済証交付年月日】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
|  |  | 【ニ．検査済証交付者】 | [9 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [10 empty] | )
【３．検査日等】
|  |  | 【イ．今回の検査】 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施
|  |  | 【ロ．前回の検査】 | [6 empty] | 実施（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報告） |  |  |  |  | 未実施
|  |  | 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [13 empty] | 有 |  |  |  | 無
【４．防火設備の検査者】
|  | （代表となる検査者） | [35 empty] | 一級
|  |  | 【イ．資格】 | [6 empty] | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 二級
[10 empty] | 防火設備検査員 | [21 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[10 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 | [5 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  |  | 【イ．資格】 | [6 empty] | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
[10 empty] | 防火設備検査員 | [21 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[10 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 | [5 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者２）
|  |  | 【イ．資格】 | [6 empty] | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
[10 empty] | 防火設備検査員 | [21 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[10 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 | [5 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
【５．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  |  | 区画避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  |  |  | 階） |  |  |  |  | 階避難安全検証法 | [7 empty] | （ |  |  |  | 階）
|  |  |  | 全館避難安全検証法 | [14 empty] | その他 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  |  | 防火扉 | [6 empty] | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | 防火シャッター | [7 empty] | （ |  |  |  | 枚）
|  |  |  | 耐火クロススクリーン | [6 empty] | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | ドレンチャー | [7 empty] | （ |  |  |  | 台）
|  |  |  | その他 | [6 empty] | （ |  |  |  | 台）
【６．防火設備の検査の状況】
|  | 【イ．指摘の内容】 | [8 empty] | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ |  | 既存不適格 ） | [8 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 | [8 empty] | 有（ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定) | [8 empty] | 無
【７．防火設備の不具合の発生状況】
|  | 【イ．不具合】 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 無
|  | 【ロ．不具合記録】 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 無
|  | 【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | 実施済 |  |  |  |  | 改善予定（ | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定) | [8 empty] | 予定なし
【８．備考】
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況
| 不具合を把握した年月 |  |  |  | 不具合の概要 | [7 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定) 年月 | [5 empty] | 改善措置の概要等
（注意）
１．各面共通関係
|  | ① | ※印のある欄は、記入しないでください。
|  | ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
|  | ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
|  | ① | 報告者又は検査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
|  | ① | 検査者が2人以上の時は、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
|  | ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
|  | ③ | 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れて下さい。また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックス」に「レ」マークを入れて下さい。
３．第二面関係
|  | ① | この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果について作成してください。
|  | ② | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
|  | ③ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
|  | ④ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直前の報告について記入してください。
|  | ⑤ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | ⑥ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
|  | ⑦ | ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
|  | ⑧ | 4欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。
|  | ⑨ | ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
|  | ⑩ | ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は、検査者の住所について記入してください。
|  | ⑪ | ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全検証を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の2及び第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
|  | ⑫ | ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
|  | ⑬ | ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | ⑭ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
|  | ⑮ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | ⑯ | 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち、当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | ⑰ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
４．第三面関係
|  | ① | 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
|  | ② | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
|  | ③ | 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
|  | ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えれられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
|  | ⑤ | 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
|  | ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
今回の指摘を記入する欄ではありません。
不具合については作成要領参照。
フリガナ変更
フリガナ変更戻す
「所有者」データのコピー貼付け
フリガナ変更
フリガナ変更戻す
フリガナ変更
フリガナ変更戻す
「その他の検査者 ２」欄 表示
「その他の検査者 ２」欄 非表示
５行目追加
６行目追加
５行目以下
削除
６行目
削除
フリガナ変更
フリガナ変更戻す
フリガナ変更
フリガナ変更戻す
フリガナ変更
フリガナ変更戻す
第三面 表示
第三面 非表示
不具合は、今回の指摘ではありません。
詳しくは作成要領参照。
日付は受付日をまちづくりセンターにて
記入します。空欄でご提出ください。
（注意）欄は、
報告の際は不要。
2行目追加
3行目追加
4行目追加
5行目追加
2行目以下削除
3行目以下削除
4行目以下削除
5行目削除
【4．検査による指摘の概要】は、検査
結果表に◯印を入力すると、自動で
チェックが入ります。（入力不要）
報告書は【イ．今回の検査】の検査日から1か月以内にご提出ください。
「報告書（副本）返送先」は正副２部とも同じようにご記入ください。
副本に記入したくない理由がある場合は、正本のみに記入。
返送先を副本のみに記入したり、付箋や送付表等に記入しますと、
対応できない場合がありますので、ご注意ください。
報告書の書き方、綴じ方などは
「防火設備定期検査報告書作成要領」を参照してください。
報告書の提出の仕方は
「防火設備定期検査報告 提出の手引き」をご確認ください。
まちづくりセンターのホームページよりダウンロードできます。
【６．防火設備の検査の状況】の【イ．指摘の内容】は、検査結果表に
◯印を入力すると、自動でチェックが入ります。（入力不要）
v1.00
Note on B10: 整理番号から特定行政庁名が 表示されます。（入力不要）
Note on O14: 報告者は管理者と同じになります。 【２．管理者】欄と同じように記入。
Note on O17: 報告書（第二面）【４．防火設備の検査者】 （代表となる検査者）の氏名が表示され ます。（入力不要）
Note on O22: 法人の場合は、法人の名称、 肩書き及び代表者氏名を記入。 共同住宅で区分所有の場合は、 共同住宅名称の後に「区分所有 者一同」と記入。
Note on O23: 事業所の個別郵便番号がある場合は、 その番号を記入。 入力間違いに注意してください。
Note on O24: 法人の場合は、法人の所在地を記入。
Note on O25: 入力間違いに注意してください。
Note on O30: 法人の場合は、法人の名称、 肩書き及び代表者氏名を記入。 共同住宅で区分所有の場合は、 共同住宅名称の後に「区分所有 者一同」と記入。
Note on O31: 事業所の個別郵便番号がある場合は、 その番号を記入。 入力間違いに注意してください。
Note on O32: 法人の場合は、法人の所在地を記入。
Note on O33: 入力間違いに注意してください。
Note on O37: 住居表示で記入。
Note on O40: 報告する建築物の主たる用途を全て記入 してください。ただし、駐車場や機械室等 は不要。
Note on A56: 報告書（副本）返送先を必ず記入。
Note on D56: 会社名、部署名、担当者名 を記入してください。
Note on X56: 報告書の内容について回答できる方の 連絡先を記入。 この欄が空欄の場合は、検査者へ連絡 します。
Note on AA56: 会社名、部署名、担当者名 を記入してください。
Note on D57: 事業所の個別〒がある 場合は、その番号を 記入してください。
Note on AA57: 事業所の個別〒がある 場合は、その番号を 記入してください。
Note on D58: 法人の場合は 所在地を記入してください。
Note on AA58: 法人の場合は 所在地を記入してください。
Note on D59: 日中に連絡できる 電話番号を記入。
Note on AA59: 日中に連絡できる 電話番号を記入。
Note on L67: 小数点以下３桁目を切り捨てし、 ２桁まで記入。
Note on L68: 小数点以下３桁目を切り捨てし、 ２桁まで記入。
Note on T72: 和暦で記入する場合は、元号を含めて記入してください。
Note on T74: 和暦で記入する場合は、元号を含めて記入してください。
Note on R79: 和暦で記入する場合は、元号を含めて記入してください。
Note on R80: 和暦で記入する場合は、元号を含めて記入してください。
Note on Z80: 前回のまちづくりセンターの受付日を 記入。（前回の検査日ではない）
Note on AG80: ”今回初めて検査する”など、 前回が報告対象となっていない 場合にも”未実施”を選択。
Note on T81: 【ロ．前回の検査】に ”未実施”を選択した場合は、 この欄の記入は必要ない。
Note on Z86: 建設大臣、国土交通大臣 又は都道府県知事を記入。
Note on Z91: 建築士事務所を登録している 都道府県名を記入。
Note on O92: 入力間違いに注意してください。
Note on O93: 検査者が法人に所属していない 場合は、自宅の住所を記入。
Note on O94: 日中に連絡できる番号を記入。 入力間違いに注意してください。
Note on Z96: 建設大臣、国土交通大臣 又は都道府県知事を記入。
Note on Z101: 建築士事務所を登録している 都道府県名を記入。
Note on O102: 入力間違いに注意してください。
Note on O103: 検査者が法人に所属していない 場合は、自宅の住所を記入。
Note on O104: 日中に連絡できる番号を記入。 入力間違いに注意してください。
Note on P106: 一級又は二級を選択。
Note on Z106: 建設大臣、国土交通大臣 又は都道府県知事を記入。
Note on P111: 一級又は二級を選択
Note on Z111: 建築士事務所を登録している 都道府県名を記入。
Note on O112: 入力間違いに注意してください。
Note on O113: 検査者が法人に所属していない 場合は、自宅の住所を記入。
Note on O114: 日中に連絡できる番号を記入。 入力間違いに注意してください。
Note on Q122: 常時閉鎖式など 対象外のものは除く 両開きの扉はセット で1枚と数える
Note on AH123: 散水ヘッドの 合計個数を記入。
Note on O129: 【ロ】は以下のように記入。詳しくは作成要領参照。 ≪注意≫指摘の内容は記入しない。 記入例） 防火扉（竪穴区画） 防火シャッター（竪穴区画、その他の区画）
Note on R134: 和暦で記入する場合は、元号を含めて記入してください。
Note on R138: 「無」を選択した場合、 【ロ．不具合記録】及び【ハ．改善の状況】は、記入しない。
Note on X140: 和暦で記入する場合は、元号を含めて記入してください。
Note on E144: この欄に書ききれない場合は、 別紙に記入し、添付する。
Note on B152: 年月は和暦で表示。
Note on H152: 概要を記入する場合は、 当該防火設備が設置されている 区画の概要を明記。
Note on R152: 原因不明の場合は 「不明」と記入。
Note on AC152: 年月は和暦で表示。 改善予定がない場合には「－」を記入。
Note on AI152: 改善実施済み又は改善予定の場合は 具体的措置の概要を記入。 改善を行う予定がない場合には その理由を記入。

## 検査結果表（防火扉）
別記第一号（Ａ４）
検査結果表
| （防火扉） | [10 empty] | 1 | 防火扉：設置場所の周囲状況
[12 empty] | 2 | 防火扉：扉、枠及び金物
| 当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号 |  |  |  | 3 | 防火扉：扉、枠及び金物
|  |  | 代表となる検査者 | [8 empty] | 4 | 防火扉：危害防止装置
|  |  | その他の検査者 | [8 empty] | 5 | 連動機構：連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[12 empty] | 6 | 連動機構：連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[12 empty] | 7 | 連動機構：連動機構温度ヒューズ装置
| 番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  |  | 8 | 連動機構：連動機構連動制御器
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 9 | 連動機構：連動機構連動制御器
[8 empty] | 既 存 不適格 |  | ↓ | ↓ | 10 | 連動機構：連動機構連動制御器
| (1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [7 empty] | 11 | 連動機構：連動機構連動制御器
| (2) |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | [7 empty] | 12 | 連動機構：連動機構連動機構用予備電源
| (3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 13 | 連動機構：連動機構連動機構用予備電源
| (4) |  | 危害防止装置 | 作動の状況 | [7 empty] | 14 | 連動機構：連動機構自動閉鎖装置
| (5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [7 empty] | 15 | 連動機構：連動機構自動閉鎖装置
| (6) |  |  | 感知の状況 | [7 empty] | 16 | 総合的な作動の状況
| (7) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | [7 empty] | 17 | 総合的な作動の状況
| (8) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
| (9) |  |  | 結線接続の状況
| (10) |  |  | 接地の状況
| (11) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
| (12) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
| (13) |  |  | 容量の状況
| (14) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
| (15) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
| (16) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況
| (17) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
| 番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（注意）
| ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| ③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
| ⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
| ⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| ⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
| ⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| ⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
| ⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
| ⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。改善を行う予定がない場合には「未定」を記入してください。
| ⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
| ⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
取消線
挿入
取消線
削除
6行目 追加
7行目まで追加
８行目まで追加
9行目まで追加
10行目まで追加
６行目以降削除
7行目以降削除
8行目以降削除
9行目以降削除
10行目 削除
（注意）欄は
報告の際は不要。
対象外の検査項目は必ず
取消線を引いてください。
（取消線は「取消線挿入」
セルをクリックすると記入
されます。）
Note on J5: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 「１，２，３」や「Ａ，Ｂ，Ｃ」など、検査者を 特定できる番号、記号を記入。 検査者が1名の場合 ⇒ 検査者番号は不要。
Note on K10: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 確認した検査者の検査者番号を記入。
Note on F16: 「運動エネルギー」や 「閉鎖力」を確認する項目 のため、必ず対象となり ます。
Note on K35: 改善（予定）年月は和暦で記入してください。 具体的な予定がない場合は「未定」とご記入 ください。
Note on C36: 数字のみ入力ください。 ( )書きで表示されます。
Note on D36: 「番号」欄に数字を入力すると、 検査項目が表示されます。 この欄には文字の入力や 削除はしないでください。

## 検査結果表（防火ｼｬｯﾀｰ)
別記第二号（Ａ４）
検査結果表
| （防火シャッター） | [10 empty] | 1 | 防火シャッター：設置場所の周囲状況
[12 empty] | 2 | 防火シャッター：駆動装置
| 当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号 |  |  |  | 3 | 防火シャッター：駆動装置
|  |  | 代表となる検査者 | [8 empty] | 4 | 防火シャッター：駆動装置
|  |  | その他の検査者 | [8 empty] | 5 | 防火シャッター：駆動装置
[12 empty] | 6 | 防火シャッター：カーテン部
[12 empty] | 7 | 防火シャッター：カーテン部
| 番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  |  | 8 | 防火シャッター：ケース
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 9 | 防火シャッター：まぐさ及びガイドレール
[8 empty] | 既 存 不適格 |  | ↓ | ↓ | 10 | 防火シャッター：危害防止装置
| (1) | 防火 シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [7 empty] | 11 | 防火シャッター：危害防止装置
| (2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※ | [7 empty] | 12 | 防火シャッター：危害防止装置
| (3) |  |  | スプロケットの設置の状況※ | [7 empty] | 13 | 防火シャッター：危害防止装置
| (4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※ | [7 empty] | 14 | 防火シャッター：危害防止装置
| (5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 15 | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
| (6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況 | [7 empty] | 16 | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
| (7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | [7 empty] | 17 | 連動機構：温度ヒューズ装置
| (8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 18 | 連動機構：連動制御器
| (9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 19 | 連動機構：連動制御器
| (10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | [7 empty] | 20 | 連動機構：連動制御器
| (11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 21 | 連動機構：連動制御器
| (12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | [7 empty] | 22 | 連動機構：連動機構用予備電源
| (13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | [7 empty] | 23 | 連動機構：連動機構用予備電源
| (14) |  |  | 作動の状況 | [7 empty] | 24 | 連動機構：自動閉鎖装置
| (15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [7 empty] | 25 | 連動機構：手動閉鎖装置
| (16) |  |  | 感知の状況 | [7 empty] | 26 | 総合的な作動の状況
| (17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | [7 empty] | 27 | 総合的な作動の状況
| (18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
| (19) |  |  | 結線接続の状況
| (20) |  |  | 接地の状況
| (21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
| (22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
| (23) |  |  | 容量の状況
| (24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
| (25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
| (26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
| (27) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
| 番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（注意）
| ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| ③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
| ⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
| ⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| ⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
| ⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| ⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
| ⑩ | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
| ⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
| ⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。改善を行う予定がない場合には「未定」を記入してください。
| ⑬ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
| ⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
取消線
挿入
取消線
削除
6行目 追加
7行目まで追加
８行目まで追加
9行目まで追加
10行目まで追加
６行目以降削除
7行目以降削除
8行目以降削除
9行目以降削除
10行目 削除
（注意）欄は
報告の際は不要。
対象外の検査項目は必ず
取消線を引いてください。
（取消線は「取消線挿入」
セルをクリックすると記入
されます。）
Note on J5: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 「１，２，３」や「Ａ，Ｂ，Ｃ」など、検査者を 特定できる番号、記号を記入。 検査者が1名の場合 ⇒ 検査者番号は不要。
Note on K10: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 確認した検査者の検査者番号を記入。
Note on F14: （2）～（4）は『日常的に 開閉する シャッター』 のみ該当。 日常的に開閉がなければ （2）～（4）は対象外。
Note on F22: 人が通行しないシャッター （管理室小窓等）は危害 防止装置不要。 その場合（10）～（14）は 対象外。
Note on F37: 手動閉鎖装置未設置を 特記事項とする場合は、 「指摘なし」に◯をし、特記 事項の下表と図面に記入 する。 詳しくは「提出の手引き」 参照。
Note on K45: 改善（予定）年月は和暦で記入してください。 具体的な予定がない場合は「未定」とご記入 ください。
Note on C46: 数字のみ入力ください。 ( )書きで表示されます。
Note on D46: 「番号」欄に数字を入力すると、 検査項目が表示されます。 この欄には文字の入力や 削除はしないでください。

## 検査結果表（耐火ｸﾛｽｽｸﾘｰﾝ）
別記第三号（Ａ４）
検査結果表
| （耐火クロススクリーン） | [10 empty] | 1 | 耐火クロススクリーン：設置場所の周囲状況
[12 empty] | 2 | 耐火クロススクリーン：駆動装置
| 当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号 |  |  |  | 3 | 耐火クロススクリーン：カーテン部
|  |  | 代表となる検査者 | [8 empty] | 4 | 耐火クロススクリーン：カーテン部
|  |  | その他の検査者 | [8 empty] | 5 | 耐火クロススクリーン：ケース
[12 empty] | 6 | 耐火クロススクリーン：まぐさ及びガイドレール
[12 empty] | 7 | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
| 番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  |  | 8 | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 9 | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[8 empty] | 既 存 不適格 |  | ↓ | ↓ | 10 | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
| (1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [7 empty] | 11 | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
| (2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 12 | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
| (3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 13 | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
| (4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | [7 empty] | 14 | 連動機構：連動制御器
| (5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 15 | 連動機構：連動制御器
| (6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 16 | 連動機構：連動制御器
| (7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | [7 empty] | 17 | 連動機構：連動制御器
| (8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 18 | 連動機構：連動機構用予備電源
| (9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況 | [7 empty] | 19 | 連動機構：連動機構用予備電源
| (10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | [7 empty] | 20 | 連動機構：自動閉鎖装置
| (11) |  |  | 作動の状況 | [7 empty] | 21 | 連動機構：手動閉鎖装置
| (12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [7 empty] | 22 | 総合的な作動の状況
| (13) |  |  | 感知の状況 | [7 empty] | 23 | 総合的な作動の状況
| (14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
| (15) |  |  | 結線接続の状況
| (16) |  |  | 接地の状況
| (17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
| (18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
| (19) |  |  | 容量の状況
| (20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
| (21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
| (22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
| (23) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
| 番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（注意）
| ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| ③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
| ⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
| ⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| ⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
| ⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| ⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
| ⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
| ⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。改善を行う予定がない場合には「未定」を記入してください。
| ⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
| ⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
取消線
挿入
取消線
削除
6行目 追加
7行目まで追加
８行目まで追加
9行目まで追加
10行目まで追加
６行目以降削除
7行目以降削除
8行目以降削除
9行目以降削除
10行目 削除
（注意）欄は
報告の際は不要。
対象外の検査項目は必ず
取消線を引いてください。
（取消線は「取消線挿入」
セルをクリックすると記入
されます。）
Note on J5: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 「１，２，３」や「Ａ，Ｂ，Ｃ」など、検査者を 特定できる番号、記号を記入。 検査者が1名の場合 ⇒ 検査者番号は不要。
Note on K10: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 確認した検査者の検査者番号を記入。
Note on F19: バランス式のスクリーンは 危害防止装置不要。 その場合（7）～（10）は 対象外。（11）は運動エネ ルギーを確認するため 対象。
Note on K41: 改善（予定）年月は和暦で記入してください。 具体的な予定がない場合は「未定」とご記入 ください。
Note on C42: 数字を入力すると ( )書きで表示されます。
Note on D42: 「番号」欄に数字を入力すると、 検査項目が表示されます。 この欄には文字の入力や 削除はしないでください。

## 検査結果表（ﾄﾞﾚﾝﾁｬｰ）
別記第四号（Ａ４）
検査結果表
| （ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備） | [10 empty] | 1 | ドレンチャー等：設置場所の周囲状況
[12 empty] | 2 | ドレンチャー等：散水ヘッド
| 当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号 |  |  |  | 3 | ドレンチャー等：開閉弁
|  |  | 代表となる検査者 | [8 empty] | 4 | ドレンチャー等：排水設備
|  |  | その他の検査者 | [8 empty] | 5 | ドレンチャー等：水源
[12 empty] | 6 | ドレンチャー等：水源
[12 empty] | 7 | ドレンチャー等：加圧送水装置
| 番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  |  | 8 | ドレンチャー等：加圧送水装置
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 9 | ドレンチャー等：加圧送水装置
[8 empty] | 既 存 不適格 |  | ↓ | ↓ | 10 | ドレンチャー等：加圧送水装置
| (1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況 | [7 empty] | 11 | ドレンチャー等：加圧送水装置
| (2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | [7 empty] | 12 | ドレンチャー等：加圧送水装置
| (3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | [7 empty] | 13 | ドレンチャー等：加圧送水装置
| (4) |  | 排水設備 | 排水の状況 | [7 empty] | 14 | ドレンチャー等：加圧送水装置
| (5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | [7 empty] | 15 | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
| (6) |  |  | 給水装置の状況 | [7 empty] | 16 | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
| (7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | [7 empty] | 17 | 連動機構：制御盤
| (8) |  |  | 結線接続の状況 | [7 empty] | 18 | 連動機構：制御盤
| (9) |  |  | 接地の状況 | [7 empty] | 19 | 連動機構：制御盤
| (10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況 | [7 empty] | 20 | 連動機構：制御盤
| (11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況 | [7 empty] | 21 | 連動機構：連動機構用予備電源
| (12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | [7 empty] | 22 | 連動機構：連動機構用予備電源
| (13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況 | [7 empty] | 23 | 連動機構：自動作動装置
| (14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況 | [7 empty] | 24 | 連動機構：手動作動装置
| (15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 | [7 empty] | 25 | 総合的な作動の状況
| (16) |  |  | 感知の状況 | [7 empty] | 26 | 総合的な作動の状況
| (17) |  | 制御盤 | スイッチ類及び表示灯の状況
| (18) |  |  | 結線接続の状況
| (19) |  |  | 接地の状況
| (20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
| (21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
| (22) |  |  | 容量の状況
| (23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
| (24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
| (25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
| (26) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
| 番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（注意）
| ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| ③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
| ⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
| ⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| ⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
| ⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| ⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
| ⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
| ⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。改善を行う予定がない場合には「未定」を記入してください。
| ⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
| ⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
取消線
挿入
取消線
削除
6行目 追加
7行目まで追加
８行目まで追加
9行目まで追加
10行目まで追加
６行目以降削除
7行目以降削除
8行目以降削除
9行目以降削除
10行目 削除
（注意）欄は
報告の際は不要。
対象外の検査項目は必ず
取消線を引いてください。
（取消線は「取消線挿入」
セルをクリックすると記入
されます。）
Note on J5: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 「１，２，３」や「Ａ，Ｂ，Ｃ」など、検査者を 特定できる番号、記号を記入。 検査者が1名の場合 ⇒ 検査者番号は不要。
Note on K10: 検査者が複数名いる場合 ⇒ 確認した検査者の検査者番号を記入。
Note on K44: 改善（予定）年月は和暦で記入してください。 具体的な予定がない場合は「未定」とご記入 ください。
Note on C45: 数字を入力すると ( )書きで表示されます。
Note on D45: 「番号」欄に数字を入力すると、 検査項目が表示されます。 この欄には文字の入力や 削除はしないでください。

## 検査結果図
別添１様式（Ａ３）
検 査 結 果 図
注）各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。
図面の作成方法は「防火設備
定期検査報告書作成要領」
参照。

## 関係写真
別添２様式（Ａ４）
関係写真 | [7 empty] | 第一号 | (1) | 第一号(1) | 防火扉：設置場所の周囲状況
[8 empty] | 第二号 | (2) | 第一号(2) | 防火扉：扉、枠及び金物
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果 |  |  | 第三号 | (3) | 第一号(3) | 防火扉：扉、枠及び金物
[6 empty] | 要是正 | その他 | 第四号 | (4) | 第一号(4) | 防火扉：危害防止装置
写真貼付 |  |  |  | 特記事項 |  |  |  |  | (5) | 第一号(5) | 連動機構：連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[9 empty] | (6) | 第一号(6) | 連動機構：連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[9 empty] | (7) | 第一号(7) | 連動機構：連動機構温度ヒューズ装置
[9 empty] | (8) | 第一号(8) | 連動機構：連動機構連動制御器
[9 empty] | (9) | 第一号(9) | 連動機構：連動機構連動制御器
[9 empty] | (10) | 第一号(10) | 連動機構：連動機構連動制御器
[9 empty] | (11) | 第一号(11) | 連動機構：連動機構連動制御器
[9 empty] | (12) | 第一号(12) | 連動機構：連動機構連動機構用予備電源
[9 empty] | (13) | 第一号(13) | 連動機構：連動機構連動機構用予備電源
[9 empty] | (14) | 第一号(14) | 連動機構：連動機構自動閉鎖装置
[9 empty] | (15) | 第一号(15) | 連動機構：連動機構自動閉鎖装置
[9 empty] | (16) | 第一号(16) | 総合的な作動の状況
[9 empty] | (17) | 第一号(17) | 総合的な作動の状況
[9 empty] | (18) | 第一号(99) | 検査実施不可等
[9 empty] | (19) | 第二号(1) | 防火シャッター：設置場所の周囲状況
[9 empty] | (20) | 第二号(2) | 防火シャッター：駆動装置
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果 |  |  |  | (21) | 第二号(3) | 防火シャッター：駆動装置
[6 empty] | 要是正 | その他 |  | (22) | 第二号(4) | 防火シャッター：駆動装置
写真貼付 |  |  |  | 特記事項 |  |  |  |  | (23) | 第二号(5) | 防火シャッター：駆動装置
[9 empty] | (24) | 第二号(6) | 防火シャッター：カーテン部
[9 empty] | (25) | 第二号(7) | 防火シャッター：カーテン部
[9 empty] | (26) | 第二号(8) | 防火シャッター：ケース
[9 empty] | (27) | 第二号(9) | 防火シャッター：まぐさ及びガイドレール
[9 empty] | (99) | 第二号(10) | 防火シャッター：危害防止装置
[10 empty] | 第二号(11) | 防火シャッター：危害防止装置
[10 empty] | 第二号(12) | 防火シャッター：危害防止装置
[10 empty] | 第二号(13) | 防火シャッター：危害防止装置
[10 empty] | 第二号(14) | 防火シャッター：危害防止装置
[10 empty] | 第二号(15) | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[10 empty] | 第二号(16) | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[10 empty] | 第二号(17) | 連動機構：温度ヒューズ装置
[10 empty] | 第二号(18) | 連動機構：連動制御器
[10 empty] | 第二号(19) | 連動機構：連動制御器
(注意) | [9 empty] | 第二号(20) | 連動機構：連動制御器
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 | [8 empty] | 第二号(21) | 連動機構：連動制御器
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 | [8 empty] | 第二号(22) | 連動機構：連動機構用予備電源
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。 | [8 empty] | 第二号(23) | 連動機構：連動機構用予備電源
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 | [8 empty] | 第二号(24) | 連動機構：自動閉鎖装置
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 | [8 empty] | 第二号(25) | 連動機構：手動閉鎖装置
[10 empty] | 第二号(26) | 総合的な作動の状況
[10 empty] | 第二号(27) | 総合的な作動の状況
[10 empty] | 第二号(99) | 検査実施不可等
別添２様式（Ａ４） | [9 empty] | 第三号(1) | 耐火クロススクリーン：設置場所の周囲状況
関係写真 | [9 empty] | 第三号(2) | 耐火クロススクリーン：駆動装置
[10 empty] | 第三号(3) | 耐火クロススクリーン：カーテン部
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果 |  |  |  |  | 第三号(4) | 耐火クロススクリーン：カーテン部
[6 empty] | 要是正 | その他 |  |  | 第三号(5) | 耐火クロススクリーン：ケース
写真貼付 |  |  |  | 特記事項 | [5 empty] | 第三号(6) | 耐火クロススクリーン：まぐさ及びガイドレール
[10 empty] | 第三号(7) | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[10 empty] | 第三号(8) | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[10 empty] | 第三号(9) | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[10 empty] | 第三号(10) | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[10 empty] | 第三号(11) | 耐火クロススクリーン：危害防止装置
[10 empty] | 第三号(12) | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[10 empty] | 第三号(13) | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
[10 empty] | 第三号(14) | 連動機構：連動制御器
[10 empty] | 第三号(15) | 連動機構：連動制御器
[10 empty] | 第三号(16) | 連動機構：連動制御器
[10 empty] | 第三号(17) | 連動機構：連動制御器
[10 empty] | 第三号(18) | 連動機構：連動機構用予備電源
[10 empty] | 第三号(19) | 連動機構：連動機構用予備電源
[10 empty] | 第三号(20) | 連動機構：自動閉鎖装置
[10 empty] | 第三号(21) | 連動機構：手動閉鎖装置
|  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果 |  |  |  |  | 第三号(22) | 総合的な作動の状況
[6 empty] | 要是正 | その他 |  |  | 第三号(23) | 総合的な作動の状況
写真貼付 |  |  |  | 特記事項 | [5 empty] | 第三号(99) | 検査実施不可等
[10 empty] | 第四号(1) | ドレンチャー等：設置場所の周囲状況
[10 empty] | 第四号(2) | ドレンチャー等：散水ヘッド
[10 empty] | 第四号(3) | ドレンチャー等：開閉弁
[10 empty] | 第四号(4) | ドレンチャー等：排水設備
[10 empty] | 第四号(5) | ドレンチャー等：水源
[10 empty] | 第四号(6) | ドレンチャー等：水源
[10 empty] | 第四号(7) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(8) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(9) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(10) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(11) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(12) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(13) | ドレンチャー等：加圧送水装置
[10 empty] | 第四号(14) | ドレンチャー等：加圧送水装置
(注意) | [9 empty] | 第四号(15) | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 | [8 empty] | 第四号(16) | 連動機構：煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 | [8 empty] | 第四号(17) | 連動機構：制御盤
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。 | [8 empty] | 第四号(18) | 連動機構：制御盤
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 | [8 empty] | 第四号(19) | 連動機構：制御盤
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 | [8 empty] | 第四号(20) | 連動機構：制御盤
[10 empty] | 第四号(21) | 連動機構：連動機構用予備電源
[10 empty] | 第四号(22) | 連動機構：連動機構用予備電源
[10 empty] | 第四号(23) | 連動機構：自動作動装置
別添２様式（Ａ４） | [9 empty] | 第四号(24) | 連動機構：手動作動装置
関係写真 | [9 empty] | 第四号(25) | 総合的な作動の状況
[10 empty] | 第四号(26) | 総合的な作動の状況
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果 |  |  |  |  | 第四号(99) | 検査実施不可等
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[6 empty] | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
「要是正」の指摘は必ず関係写真を添付してください。
「既存不適格」「特記事項」は添付不要ですが、添付する場合は、
検査結果を「その他」にチェックしてください。
【写真を挿入する場合】
上部の「校閲」タブにある[シート保護の解除]をクリックしてください。
【カラーで印刷する場合】
上部の「ページレイアウト」タブにある「印刷タイトル」をクリックし、
「シート」タブにある「白黒印刷」のチェックを外してください。
2枚目 非表示
３枚目 非表示
４枚目 非表示
５枚目 非表示
2枚目 印刷表示
3枚目 印刷表示
４枚目 印刷表示
５枚目 印刷表示
６枚目 非表示
７枚目 非表示
８枚目 印刷表示
８枚目 非表示
９枚目 印刷表示
９枚目 非表示
10枚目 印刷表示
10枚目 非表示
６枚目 印刷表示
７枚目 印刷表示
同じ指摘内容で複数の検査項目を指摘する場合、写真を兼用する
ことができます。その場合はその旨がわかるように特記事項欄に
記入してください。詳しくは作成要領参照。
記入例） 第一号（16）総合的な作動の状況を含む。
Note on C5: 以下から選択してください。 第一号：防火扉 第二号：防火シャッター 第三号：耐火クロススクリーン 第四号：ドレンチャー
Note on D5: 検査項目番号を 選択してください。
Note on C23: 以下から選択してください 第一号：防火扉 第二号：防火シャッター 第三号：耐火クロススクリーン 第四号：ドレンチャー
Note on D23: 検査項目番号を 選択してください。